|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3263/4-11

Датум: 22.11. 2018.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Института за плућне болести Војводине бр. 3263/2 од 24.10. 2018. године, сачинила је

IV измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018, на следећи начин:

У Конкурсној документацији у поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., у тачки 9. Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у његовом важењу:, у делу Б. Постпродајно одржавање у гарантном року мења се реченица:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика.

и гласи:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди резервне делове неопходне за поправку апарата у року од 7 радних дана од момента пријаве.

У Конкурсној документацији у поглављу VIII МОДЕЛ УГОВОРА мења се у члану 16. реченица:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика.

и гласи:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди резервне делове неопходне за поправку апарата у року од 7 радних дана од момента пријаве.

У Конкурсној документацији у поглављу VIII МОДЕЛ УГОВОРА мења се у члану 19. реченица:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика.

и гласи:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди резервне делове неопходне за поправку апарата у року од 7 радних дана од момента пријаве.

У Конкурсној документацији у поглављу IX УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ у оквиру подтачке 9.5. Постпродајно одржавање и техничка помоћ мења се у делу Б. Постпродајно одржавање у гарантном року  реченица:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика.

и гласи:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди резервне делове неопходне за поправку апарата у року од 7 радних дана од момента пријаве.

Сходно чл. 63. став 1. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Прилог:  Измењена и допуњена Конкурсна докуметација.