|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Фаx: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs; www.институткаменица.рс |  |

Број: 3263/3

Дана: 25. 10. 2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

- Редни бр. ЈН ОП 30/2018

| Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и интернет страници Наручиоца | 26.10.2018. године |
| --- | --- |
| Рок за подношење понуда: | 26.11.2018. године до 09:00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 26.11.2018. године у 09:30 часова |

На основу чл. 61. а у вези са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС ” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 3263/1 од 24. 10. 2018. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем директора бр. 3263/2 од 24. 10. 2018. год., припремила је:

- КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ

Редни бр. ЈН ОП 30/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 4 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 5 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 6 |
| IV | Техничка документација и планови | 15 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 16 |
| VI | Критеријуми за доделу Уговора | 25 |
| VII | Обрасци који чине саставни део понуде | 26 |
| VIII | Модел уговора | 41 |
| IX | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 49 |

Комисија:

- Спец. др мед. Драган Драгишић, члан

Милојко Подунавац, заменик члана

- Зоран Потић, маст. инж. електр. и рачунар., члан

Дејан Крчмар, дипл. инж. електр. и рачунар., заменик члана

- Јово Чарапић, дипл. екон., члан

Љиљана Бабић маст. екон., заменик члана

- Иван Павловић, дипл. правник, члан

Анђа Јовић, дипл. правник, заменик чланa

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

| Наручилац: | Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица |
| --- | --- |
| Адреса: | 21 204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4. |
| Интернет страница: | www.institut.rs |
| Регистарски број: | 8227116517 |
| Матични број: | 08042462 |
| Шифра делатности: | 8610 |
| ПИБ: | 100804605 |

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке ред. бр. ЈН ОП 30/2018 су добра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт у предметном поступку је Иван Павловић, дипломирани правник, e-mail: ivan.pavlovic@institut.rs.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења у вези са припремањем понуде, при чему понуђач може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште ivan.pavlovic@institut.rs, сваког радног дана (од понедељка до петка) у времену од 07,00 до 12,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ред. бр. ЈН ОП 30/2018 су добра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ.

Назив и ознака из општег речника набавки:

33100000 – Медицинска опрема

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован кроз партије.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

- Добра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈНОП 30/2018

- Техничке карактеристике (спецификација) добара:

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | GENERATOR |  |  |
| 1.1 | Snaga generatora kW najmanje 70kW (realna, nominalna snaga generatora) |  |  |
| 1.2 | Minimalni raspon kV: 80-140 kV ili više |  |  |
| 1.3 | mA raspon: 20-600mA (realni, ne efektivni) |  |  |
| 2. | GENTRI |  |  |
| 2.1 | Otvor gentrija, najmanje 70 cm |  |  |
| 2.2 | Nagib (tilt) gentrija, najmanje ±30° |  |  |
| 3. | STO ZA PACIJENTA |  |  |
| 3.1 | Raspon skeniranja u horizontalnom položaju, najmanje 160cm |  |  |
| 3.2 | Maksimalno opterećenje stola, najmanje 200kg |  |  |
| 3.3 | Držač za glavu za fiksiranje glave pacijenta u liniji sa telom |  |  |
| 4. | DETEKTORSKI SISTEM |  |  |
| 4.1 | Najmanje 64 akviziciona sloja po jednoj rotaciji |  |  |
| 4.2 | Broj detektorskih redova, najmanje 64 |  |  |
| 4.3 | Najmanja debljina slajsa, maksimalno 0,7 mm |  |  |
| 5. | RTG CEV |  |  |
| 5.1 | Toplotni kapacitet anodne cevi, najmanje 7,0 MHU (realni, stvarni – ne odnosi se na efektivni kapacitet) |  |  |
| 5.2 | Brzina hlađenja anode cevi: min. 1,07 MHU/min |  |  |
| 5.3 | Broj fokusa cevi, najmanje dva |  |  |
| 6. | AKVIZICIONI PARAMETRI |  |  |
| 6.1 | Najveće vidno polje, najmanje 50 cm |  |  |
| 6.2 | Najkraće vreme za jednu punu rotaciju skeniranja (360 stepeni), ne duže od 0,7 sekundi |  |  |
| 7. | OPERATORSKA (AKVIZICIONA) KONZOLA SA UREĐAJEM ZA AUTONOMNI RAD RAČUNARA |  |  |
| 7.1 | Računar validiran od strane proizvođača sa monitorom i sa odgovarajućim softverskim paketom |  |  |
| 7.2 | „DICOM“ protokoli: DICOM Print, DICOM Store, DICOM Send, DICOM Modality Worklist |  |  |
| 7.3 | 2D i 3D prikaz, VolumeRendering, |  |  |
| 7.4 | Tehnika za redukciju artefakta kod prisustva ortopedskih implanta odnosno metala u telu pacijenta |  |  |
| 7.5 | Specijalna rekonstrukciona softverska tehnika kojom se smanjuje šum, tj. smanjuje doza zračenja, a pri održavanju istog kvaliteta slike |  |  |
| 7.6 | Tehnika automatskog i manuelnog planiranja i započinjena ubrizgavanja kontrastnih sredstava |  |  |
| 7.7 | Specijalna rekonstrukciona softverska tehnika kojom se smanjuje šum i artefakti kod pacijenata sa prekomernom telesnom težinom |  |  |
| 7.8 | Tehnika za automatsko pokretanje skeniranja koristeći informacije o pacijentu sa EKG monitora |  |  |
| 8. | DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA (2 kom.) – svaka radna stanica mora da sadrži adekvatan računar, dijagnostički monitor i sve navedene softverske pakete sa licencama |  |  |
| 8.1 | Računar validiran od strane proizvođača sa odgovarajućim monitorom i sa uređajem za autonoman rad računara |  |  |
| 8.2 | DICOM medicinski monitor |  |  |
| 8.3 | Dijagnostičke radne stanice moraju imati sledeće istovremene i dostupne funkcionalnosti: |  |  |
| 8.3.1 | Podešavanje debljine slajsa i razmaka |  |  |
| 8.3.2 | Mogućnost pravljenja zakrivljenih preseka (paralelnih i koncentričnih) |  |  |
| 8.3.3 | MIP i MinIP u toku korišćenja MPR, |  |  |
| 8.3.4 | Automatski link tj. Automatsko povezivanje MPR grupa, |  |  |
| 8.3.5 | Mogućnost obrade snimaka nastalih na različitim DICOM modalitetima (“Multi-modality View-er ili “odgovarajuće”) |  |  |
| 8.3.6 | Rezanje slika na CD/DVD u DICOM formatu |  |  |
| 8.3.7 | Interaktivno podešavanje kontrasta i osvetljaja snimaka |  |  |
| 8.3.8 | Alat za uvećavanje snimka („lupa“) |  |  |
| 8.3.9 | Poređenje dve ili više serija slika iz istih ili različitih studija istog pacijenta |  |  |
| 8.3.10 | Mogućnost automatskog poređenja starijih i aktuelnih slika pacijenta |  |  |
| 8.3.11 | Interaktivno zumiranje snimka |  |  |
| 8.3.12 | Rotiranje i zaokretanje snimaka |  |  |
| 8.3.13 | Mogućnost računanja promene dijametra kroz studije različitog datuma istog pacijenta |  |  |
| 8.3.14 | Mogućnost označavanja ključnih slika sa parametrima |  |  |
| 8.3.15 | Alat za merenje zapremina od interesa |  |  |
| 8.3.16 | Mogućnost korišćenja obeleživača - snimljenih tj markiranih anatomskih 2D ili 3D lokacija sa komentarima |  |  |
| 8.3.17 | Mogućnost pamćenja označenih dijametara promena i mogućnost njihovog prikazivanja pri svakom sledećem učitavanju studije |  |  |
| 8.3.18 | Mogućnost automatskog poravnjavanja i sinhronog pregleda preseka studija u poređenju po sve tri ravni (transverzalna, frontalna, sagitalna) kao i između različitih modaliteta (CT, MR) |  |  |
| 8.3.19 | Mogućnost sinhronog interaktivnog zumiranja i pomeranja snimaka kada se pregledaju studije u poređenju |  |  |
| 8.3.20 | Mogućnost MIP/MinIP prikaza |  |  |
| 8.3.21 | Mogućnost prikaza zakrivljenih preseka |  |  |
| 8.3.22 | Mogućnost prikaza preseka rekonstruisanih ravni (frontalna, sagitalna, zakrivljene ravni) |  |  |
| 8.3.23 | Volume Rendering |  |  |
| 8.3.24 | Poseban alat za automatsko uklanjanje pacijent stola jednim klikom |  |  |
| 8.3.25 | Definisanje 3D tkiva |  |  |
| 8.3.26 | Dodatni alati za podešavanje prikaza studije, tj uklanjanje fragmenata, po aktiviranju alata za automatsko uklanjanje kostiju |  |  |
| 8.3.27 | Prikaz kardioloških alata koji omogućavaju brzu vizuelizaciju jedne ili više kardio faza kao i sinhronizaciju više kardio faza sa MIP alatima. |  |  |
| 8.3.28 | Minimum kardiološka merenja: ESV, EDV, CO i EF ili “odgovarajuće” |  |  |
| 8.3.29 | CT kolonoskopija ili “odgovarajuće” |  |  |
| 8.3.30 | Postojanje različitih protokola za segmentiranje sudova – protokol za aortu, opšti protokol za sudove, protokol za vrat, ili “odgovarajuće” |  |  |
| 8.3.31 | Automatska segmentacija osovina srca (kratka osovina i duga osovina) |  |  |
| 8.3.32 | Specijalizovani program za toraks / chest imaging - za kvantifikaciju emfizema - za evaluaciju nodusa - analiza COPD - onkološko praćenja lezija ( RECIST 1.1) - CT endoskopska evaluacija disajnih puteva (CT bronhoskopija) |  |  |
| 8.3.33 | Osnovni program za analizu svih analtomskih regija |  |  |
| 9.0 | INJEKTOR ZA CT PROCEDURE |  |  |
| 9.1 | Injektor sa CT procedure sa minimum dve glave |  |  |
| 9.2 | Grejač za špriceve |  |  |
| 9.3 | Korisna zapremina špriceva od minimum 200 ml |  |  |
| 9.4 | Brzina protoka 0,1-10ml/s |  |  |
| 9.5 | Gornja granica pritiska 325 psi ili više |  |  |
| 9.6 | Automatsko punjenje i oslobađanje vazduha |  |  |
| 9.7 | Radna stanica sa ekranom osetljivim na dodir |  |  |
| 9.8 | Mogucnost ubrizgavanja kontrasta i fiziološkog rastvora |  |  |
| 10.0 | AUTOMATIZOVANI ROBOT REZAČ |  |  |
| 10.1 | Mogućnost automatizovanog narezivanja CD/DVD medija |  |  |
| 10.2 | Narezivanje na medij pregledača studija |  |  |
| 10.3 | Automatsko narezivanje i štampanje na printabilnu stranu CD/DVD medija informacija definisanih od strane korisnika |  |  |
| 10.4 | Minimum dva CD/DVD rezača |  |  |
| 10.5 | Mogućnost narezivanja više pregleda na jedan medij |  |  |
| 11.1 | GARANCIJA |  |  |
| 11.1 | minimum 12 meseca |  |  |

Табела – основни подаци о опреми

| СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ |  |
| --- | --- |
|  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| Назив опреме, модел |  |
| Произвођач |  |
| Земља порекла |  |
| Тип, модел |  |

3. Квалитет, количина и опис добара:

Квалитет:

Квалитет добара који су предмет ове јавне набавке мора у потпуности да одговара захтевима из техничке спецификације, као и осталим захтевима из Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да понуди искључиво нову и некоришћену опрему која је представљена у тренутно важећим каталозима. Наручилац неће прихватити понуде за коришћену, демо или репарирану опрему, као ни за опрему која није у текућем производном програму произвођача.

Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију важећег Решења о упису понуђеног добра у Регистар медицинсих средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, односно Овлашћење носиоца дозволе за стављање у промет предметног добра (Оригинал документ), уколико понуђач није носилац дозволе за стављање медицинског средства у промет или Изјаву Агенције за лекове и медицинска средства Србије да медицинско средство не подлеже регистрацији АЛИМС-а.

Количина и опис добара:

Наручилац захтева стручну монтажу и пуштање опреме у рад, обуку особља на локацији Наручиоца, одржавање и поправке у гарантном року.

| Назив | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ | комад | 1 |

- Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације.

Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача добара или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву Наручиоца.

За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и оригиналну изјаву на меморандуму произвођача или оригиналну изјаву на меморандуму заступника произвођача за Европу да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из табеле техничке спецификације.

У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену карактеристику.

Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача или изјаву произвођача, садржи податке о понуђеним добрима, која нису у складу са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу.

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом из табеле техничке спецификације.

Понуђач обавезно попуњава колоне 3 и 4 у табели техничких карактеристика на начин што у предвиђена поља уноси захтеване податке и то:

Колону број 3 – „Да/Не“, понуђач попуњава са речима ДА или НЕ, односно да ли понуђени уређај испуњава или не испуњава захтевану техничку карактеристику.

Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се одговарајућима. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање, већ ће бити одбијене као неодговарајуће.

У колону број 4 - "Коментар" понуђач је дужан да прецизно наведе број стране из каталога  или прилога у коме је описана тражена  карактеристика.

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, односно у поступку прегледа и оцене понуда, од понуђача захтева достављање оригиналнe изјавe произвођача на његовом меморандуму да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике захтеване у техничкој спецификацији.

Изјава произвођача мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

- Квантитативни и квалитативни пријем:

Приликом квантитативног пријема Понуђач је у обавези да испоручи добро о свом трошку у просторије Наручиоца и то у оне просторије које за то одреди Наручилац, да обезбеди листе паковања за свако колето и да са пријемном комисијом Добављача обави поступак квантитативног пријема.

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке.

Понуђач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручује у оригиналној амбалажи произвођача.

Квантитавни пријем робе врши се у седишту Наручиоца и ограничава се на утврђивање количина испоручених у оригиналном паковању.

Евентуална одступања испоручене количине, у односу на „packing“ листу или други документ који Понуђач доставља уз робу, Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику одмах, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) сата.

Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана.

Квалитативни пријем

Понуђач је дужан да предметна добра унесе у за то припремљене просторије, инсталира, повеже са постојећом радиолошком инфраструктуром и пусти у рад, на локацији Наручиоца тј. Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Записник о стављању опреме у функцију, потписан од стране Наручиоца и Понуђача (или овлашћеног сервисера), представља доказ о извршеном квалитативном пријему робе.

Након квантитативног пријема се потписује Записник о квантитативном пријему.

Након квалитативног пријема се потписује Записник о квалитативном пријему.

Од тренутка потписивања Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном пријему, односно од момента стављања опреме у функцију, почиње да тече гарантни рок.

- Обука запослених:

Понуђач ће у просторијама седишта Наручиоца, након инсталације, а пре пуштања опреме у рад, обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом  која је предмет ове јавне набавке, у трајању од пет дана и издати потврду медицинском особљу након спроведене обуке.

Понуђач је дужан да приликом пуштања у рад опреме, достави Упутство за употребу и сервисну документацију, у електронској или папирној форми, у минимално једном примерку. Уколико је наведена документација у оригиналној верзији на страном језику, Понуђач је дужан да поред оригиналне верзије достави и превод исте.

- Рок испоруке:

Понуђач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке извршити једнократно у року који је навео у Обрасцу понуде, а који не може бити дужи од 90 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.

Испорука добара која су предмет ове јавне набавке подразумева истовар, допремање опреме у просторије које за то одреди Наручилац, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију, проверу функционалности и обуку запослених у просторијама седишта Наручиоца.

Понуђач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добра која су предмет ове јавне набаке.

Приликом испоруке, понуђач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина.

Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, Понуђач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања.

У случају да понуђени рок испоруке буде дужи од наведеног или исти није изражен у календарским данима понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Место извршења услуге или испоруке добра:

Просторије седишта Наручиоца, Института за плућне болести Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, Сремска Каменица.

- Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у његовом важењу:

Наручилац захтева да гарантни рок, који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном пријему) износи минимум 12 месеци.

Бесплатно одржавање у гарантном року у случају:

- Када се корисник придржава достављеног упутства за руковање

- Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме

Понуђач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме у гарантном року и то:

А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Понуђач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 7 (седам) година након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Б. Постпродајно одржавање у гарантном року

Понуђач је у обавези да у гарантном року најмање једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испорученог добра у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште) и приступање утврђивању и отклањању квара  у року од 48 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће отклонити, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ опреми.

Понуђач је у обавези да пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.

В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока

Понуђач је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или оригиналну изјаву инозаступника произвођача за Европу.

- Евентуалне додатне услуге и сл.:

Изабрани понуђач је обавезан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу документацију:

а) Упутство за употребу на српском и енглеском  језику у папирној и електронској форми

б) Оверен гарантни лист

в) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском и енглеском језику у два примерка.

- Остали захтеви Наручиоца:

Добављач је дужан да у року од 30 дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу:

- Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за постављање и пробни рад извора јонизујућих зрачења.

- Пројекат  мера радијационе сигурности коришћења.

Након испоруке, а пре пуштања опреме у употребу, Добављач је дужан да обезбеди прво дозиметријско мерење извршено од стране овлашћеног правног лица које се налази на Списку овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

- Посебни захтев Наручиоца за припрему простора:

Понуђач је у обавези да изврши обилазак просторија Наручиоца предвиђених за монтажу и стављање опреме у функцију и уз понуду достави следеће:

- Техничко-грађевинске захтеве произвођача опреме и спецификацију евентуално неопходних радова на адаптацији простора сходно захтевима произвођача опреме.

- Изјаву о спремности да изврши припрему/адаптацију простора за монтажу и стављање опреме у функцију у складу са техничко–грађевинским захтевима произвођача опреме у року од 30 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци.

- Напомене:

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери початом поглавње III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, чиме потврђује да испуњава техничке карактеристике добра која је предмет јавне набавке.

| Датум _______________ | М. П. | Потпис овлашћеног лица Понуђача _____________________________ |
| --- | --- | --- |

IV   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

| Р.бр |  | 1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ |  | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); |  | ИЗЈАВА (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VII, Образац 5), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, |  |
| 2) |  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |  |  |
| 3) |  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |  |  |
| 4) |  | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН), - Дозволa за обављање промета на велико медицинским средствима [Решење Министарства здравља РС]; - Лиценца за обављање делатности (промет и сервис) са изворима јонизујућих зрачења |  | ДОЗВОЛА - Решење министарства здравља Републике Србије о дозволи обављања промета медицинским средствима на велико, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. - Лиценца за обављање делатности (промет и сервис) са изворима јонизујућих зрачења издату од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Р. Србије. |  |
| 5) |  | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  | ИЗЈАВА (Образац изјаве о поштовању обавеза чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дат је у поглављу VII, Образац 7), којом понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде |  |
|  | Р.бр. |  | 1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |  |
|  | 1) |  | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | -Потврда Народне банке Србије – Одељења за принудну наплату у Крагујевцу, да понуђач у периоду од 6 (шест) месеци пре дана објављивања позива, није био неликвидан или -Одштампан извештај "Претраживање дужника у принудној наплати" (www.nbs.rs линк/принудна наплата/претраживање дужника у принудној наплати), који обухвата период од последње три године. |  |
|  |  |  | Да понуђач у периоду од 6 (шест) месеци, пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био неликвидан. |  |  |
|  | 2) |  | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | - Уколико понуђач поседује сервис, доставља: - изјаву произвођача или изјаву инозаступника произвођача за Европу да понуђач има овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђеног добра, на територији Републике Србије. - Уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис, доставља: - Уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис - Изјаву произвођача или изјаву инозаступника произвођача за Европу да је „друга уговорна страна“ овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђеног добра, на територији Републике Србије Напомена: Уколико понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис, та „друга уговорна страна“ мора бити у понуди наведена као подизвођач или члан групе понуђача. Доказ о испуњености овог услова понуђач ће доставити за подизвођача само у случају да ће се овај део набавке извршити преко подизвођача. |  |
|  |  |  | Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом – да поседује овлашћени сервис или да има уговор са овлашћеним сервисом. |  |  |
|  | 3) |  | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац изјаве дат је у поглављу VII, Образац 8).- Уколико понуђач поседује сервисере, доставља: - сертификат о обучености сервисера за одржавање понуђеног добра (најмање за једно лице) или изјаву произвођача понуђеног добра, или европског представника произвођача, или регионалног представника произвођача да је (најмање једно лице) обучено и оспособљено за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата - образац М о запослености (најмање за једно лица) сервисера код понуђача, односно уговора о радном ангажовању - Уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи за сервисере, за сваку понуђену партију доставља - сертификат о обучености сервисера „друге уговорне стране“ за одржавање понуђеног добра, (најмање за једно лице) или изјаву произвођача понуђеног добра, или европског представника произвођача, или регионалног представника произвођача да је (најмање једно лице) обучено и оспособљено за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата - образац М о запослености (најмање за једно лица) сервисера код „друге уговорне стране“, односно уговора о радном ангажовању |  |
|  |  |  | Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом. |  |  |
|  | 4) |  | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије: СЕ/ЕС сертификата или изјаве о усклађености и Сертификат ISO 13485 произвођача понуђеног добра. |  |
|  |  |  | Поседовање СЕ/ЕС сертификата и Сертификат ISO 13485 произвођача понуђеног добра - понуђено добро мора бити усклађено са европском директивом за медицинска средства 93/42 EEC, а произвођач понуђеног добра мора имати успостављен и применљив систем ISO 13485. |  |  |

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VII, Образац 5), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, осим услова из чл. 75. став 1. тачка 5) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Услов из чл. 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач доказује достављањем:

- Решења министарства здравља Републике Србије о дозволи обављања промета медицинским средствима на велико, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

- Лиценцe за обављање делатности (промет и сервис) са изворима јонизујућих зрачења издату од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Р. Србије.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VII, Образац 6), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да достави Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VII, Образац 5) потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Сагласно чл. 79. став 2. Закона, уколико је понуђач доставио Изјаву из става 1. овог одељка, Наручилац је дужан да, пре доношења одлуке о додели уговора, затражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може затражити и од осталих понуђача.

Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог Наручиоца.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, односно не достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

| Редни број | 2.1.ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1) | извод из регистра надлежног органа |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног Привреденог суда. |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/ |
|  | орган надлежан за издавање: -Агенција за привредне регистре -Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) |
| 2) | потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а * не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда * уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1)правно лице - уверење надлежног суда 2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -за кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | орган надлежан за издавање: ПРАВНА ЛИЦА: -извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица -извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организивани криминал) Вишег суда у Београду С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење: http://www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта). ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА: -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 3) | потврда надлежног пореског органа или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације *-не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе -уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | орган надлежан за издавање: -Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални центар - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град односно општина - градска односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. *уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа |
| 4) | важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: - Решење министарства здравља Републике Србије о дозволи обављања промета медицинским средствима на велико, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. - Лиценца за обављање делатности (промет и сервис) са изворима јонизујућих зрачења издату од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Р. Србије. ПРЕДУЗЕТНИК: - Решење министарства здравља Републике Србије о дозволи обављања промета медицинским средствима на велико, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. - Лиценца за обављање делатности (промет и сервис) са изворима јонизујућих зрачења издату од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Р. Србије. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: - Решење министарства здравља Републике Србије о дозволи обављања промета медицинским средствима на велико, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. - Лиценца за обављање делатности (промет и сервис) са изворима јонизујућих зрачења издату од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Р. Србије. орган надлежан за издавање: Министарство здравља Републике Србије Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије |
| 5) | Потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дат је у поглављу VII, Образац 7. *изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. *Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора доставити Изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача и оверена печатом. |

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: Давање у понуди неистинитих података о испуњености услова за учешће  или необавештавање Наручиоца о промени података је основ за прекршајну одговорност понуђача, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за негативну референцу у смислу  члана 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.

| Редни број | 2.2.ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1) | финансијски капацитет |
|  | Да понуђач у периоду од 6 (шест) месеци, пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био неликвидан. - Потврда НБС о броју дана неликвидности (потврда може да обухвата и дужи временски период). ИЛИ - Одштампан извештај "Претраживање дужника у принудној наплати" (www.nbs.rs линк/принудна наплата/претраживање дужника у принудној наплати), који обухвата период од последње три године. |
|  | орган надлежан за издавање: НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ |
| 2) | технички капацитет |
|  | - Уколико понуђач поседује сервис, доставља: - изјаву произвођача или изјаву инозаступника произвођача за Европу да понуђач има овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђеног добра, на територији Републике Србије. - Уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис, доставља: - Уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис - Изјаву произвођача или изјаву инозаступника произвођача за Европу да је „друга уговорна страна“ овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђеног добра, на територији Републике Србије Напомена: Уколико понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис, та „друга уговорна страна“ мора бити у понуди наведена као подизвођач или члан групе понуђача. Доказ о испуњености овог услова понуђач ће доставити за подизвођача само у случају да ће се овај део набавке извршити преко подизвођача. |
| 3) | кадровски капацитет |
|  | Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац изјаве дат је у поглављу VII, Образац 8). - Уколико понуђач поседује сервисере, доставља: - сертификат о обучености сервисера за одржавање понуђеног добра (најмање за једно лице) или изјаву произвођача понуђеног добра, или европског представника произвођача, или регионалног представника произвођача да је (најмање једно лице) обучено и оспособљено за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата - образац М о запослености (најмање за једно лице) сервисера код понуђача, односно уговора о радном ангажовању - Уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи за сервисере, за сваку понуђену партију доставља - сертификат о обучености сервисера „друге уговорне стране“ за одржавање понуђеног добра, (најмање за једно лице) или изјаву произвођача понуђеног добра, или европског представника произвођача, или регионалног представника произвођача да је (најмање једно лице) обучено и оспособљено за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата - образац М о запослености (најмање за једно лице) сервисера код „друге уговорне стране“, односно уговора о радном ангажовању |
| 4) | пословни капацитет |
|  | Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије: СЕ/ЕС сертификата или изјаве о усклађености и Сертификат ISO 13485 произвођача понуђеног добра. |

- VI  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Критеријум за  доделу уговора је најнижа понуђена цена.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

- VII  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Понуђач своју понуду припрема на начин што обрасце из конкурсне документације, попуњава и уз њих прилаже захтевану документацију и слаже следећим редоследом:

- Образац понуде (Образац 1),

- Образац структуре  цене са упутством како да се попуни (Образац 2),

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3),

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4).

- Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона (Образац 5)

- Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона (Образац 6)

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац 7)

- Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац 8)

- Образац изјаве о спремности припреме / адаптације простора (Образац 9)

(Образац 1)

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018

- 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  | Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса понуђача: |  | Телефон: |  |
| Матични број понуђача: |  | Телефакс: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  | Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Име особе за контакт: |  | Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

| А) САМОСТАЛНО | Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ | В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| --- | --- | --- |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса: |  | Име особе за контакт: |  |
| Матични број: |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |  |  |
| 2) Назив подизвођача: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Адреса: |  | Име особе за контакт: |  |
| Матични број: |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |  |  |

- Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број: |  | Име особе за контакт: |  |
|  |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити учесник у заједничкој понуди: |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди: |  |  |  |
| Адреса: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број: |  | Име особе за контакт: |  |
|  |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити учесник у заједничкој понуди ч: |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди: |  |  |  |
| Адреса: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број: |  | Име особе за контакт: |  |
|  |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити учесник у заједничкој понуди: |  |

- Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

(Образац 2)

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈНОП 30/2018

ПОНУЂАЧА ______________________________________,

у поступку доделе уговора о јавној набавци добaра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018

| Редни бр. | Назив и карактеристике производа (Добара) | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 (1x2) | 5 (1x3) |
| 1 | СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ | комад | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цене из разлога што су цене фиксне ( на основу учешћа трошкова материјала, рада, енергената ), те није неопходно наводити / дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром да тај податак није неопходан. |  |  |  |  |  |  |  |

Уколико понуђач има још неких трошкова који улазе у цену понуђених добара, може да достави приказ структуре цене на свом обрасцу у коме ће бити наведени сви елементи који чине структуру цене.

ПОНУЂАЧ

М.П.        ______________________

потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

- Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 2. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су наведене у колони 1.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 5. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 1.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

(Образац 3)

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________ ,

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум _______________ | М. П. | Понуђач _____________________________ (Потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

(Образац 4)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

- ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈНОП 30/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум _______________ | М. П. | Понуђач _____________________________ (Потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Свако заинтересовано лице, односно лице запослено или радно ангажовано код заинтересованог лица дужно је да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције, ако има било који податак о повреди конкуренције у предметном поступку. Наручилац у оба поменута случаја може да настави поступак јавне набавке, с тим да ће уговор, уколико буде закључен са понуђачем за кога постоји сумња да је повредио конкуренцију, бити раскинут по сили закона ако организација надлежна за заштиту конкуренције утврди постојање повреде конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Законa о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач _________________________ из __________________ ул. _________________________, даје

И З Ј А В У

Да испуњава обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈНОП 30/2018, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

| Место: _______________ Датум: _______________ | М. П. | Потпис овлашћеног лица Понуђача _____________________________ |
| --- | --- | --- |

(Образац 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, подизвођач _________________________ из __________________ ул. _________________________, даје

И З Ј А В У

Да испуњава обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈНОП 30/2018, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

| Место: _______________ Датум: _______________ | М. П. | Потпис овлашћеног лица Подизвођача _____________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(Образац 7)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

- ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________ у поступку јавне набавке

[навести назив понуђача]

добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈНОП 30/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум _______________ | М. П. | Понуђач _____________________________ (Потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац 8)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

- ИЗЈАВУ

Изјављујемо да за учешће у јавној набавци добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈНОП 30/2018, располажемо са довољним кадровским капацитетом, да имамо у радном односу или на други начин радно ангажованог најмање једног  сервисера са сертификатом произвођача опреме ...................................................................... (унети назив произвођача опреме): и то:

| Редни број | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | СТРУЧНА СПРЕМА |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

У прилогу Обрасца достављамо за сваког наведеног запосленог:

- фотокопију одговарајућег обрасца М за запосленог сервисера

- фотокопија Уговора о радном ангажовању

- фотокопију сертификата

| Датум _______________ | М. П. | Понуђач _____________________________ (Потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац 9)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СПРЕМНОСТИ ПРИПРЕМЕ / АДАПТАЦИЈЕ ПРОСТОРА

, дајемо

Назив понуђача

- ИЗЈАВУ

- о спремности припреме / адаптације простора

Изјављујемо да ћемо ако нам буде додељен Уговор о јавној набавци добaра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018, извршити припрему/адаптацију просторија Наручиоца предвиђених за монтажу и стављање у функцију опреме, сходно техничко-грађевинским захтевима произвођача опреме.

| Датум _______________ | М. П. | Понуђач _____________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговорa ПОНУЂАЧ морa дa:

- попуни,

- печaтом овери и потпише свaку стрaну

чиме потврђује дa прихвaтa елементе моделa уговорa

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018

закључен  у Сремској Каменици, између:

ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Пут доктора Голдмана 4., ПИБ: 100804605 , матични број: 08042462, текући рачун број: 840-144661-26, кога заступа директор проф. др сци. мед. Илија Андријевић (у даљем тексту: Наручилац)

и

А. УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ПОНУДУ САМОСТАЛНО:

__________________________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ПИБ, текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке))

когa зaступa  __________________________________________(у дaљем тексту: Добaвљaч)

(Име, презиме и функцијa)

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

__________________________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број,_________ ПИБ_________, текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке))

когa зaступa  __________________________________________ (у дaљем тексту: Добaвљaч)

(Име, презиме и функцијa)

Добaвљaч је извршење јaвне нaбaвке делимично поверио подизвођaчу

__________________________________________________________________________________

(Нaзив подизвођaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ПИБ, текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке))

когa зaступa  _______________________________________(у дaљем тексту: Подизвођaч)

(Име, презиме и функцијa)

В.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):

групе понуђaчa који су се нa основу Спорaзумa број ....... од .................... године, међусобно и премa Нaручиоцу обaвезaли нa извршење предметне јaвне нaбaвке, тј овог Уговорa:

1.________________________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ___________ПИБ_____________,текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке), кaо члaн групе који је носилaц послa, односно који је поднео понуду и који ће зaступaти групу понуђaчa пред Нaручиоцем и који ће у име групе понуђaчa потписaти уговор, когa зaступa  ______________________________________________  (у дaљем тексту: Добaвљaч)

(Име, презиме и функцијa)

2.________________________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број_______________, ПИБ________________,текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке)), кaо члaн групе који ће дaти средство обезбеђењa/који ће издaти рaчун, когa зaступa

__________________________________________

(Име, презиме и функцијa)

Подаци о наручиоцу:			   	Подаци о добављачу*:

| ПИБ: | 100804605 | ПИБ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матични број: | 08042462 | Матични број: |  |
| Број рачуна: | 840-144661-26 | Број рачуна: |  |
| Телефон: | 021/4805-110 | Телефон: |  |
| Факс: | 021/527-960 | Факс: |  |
| Е-маил: | ipbfin@eunet.rs | Е-маил: |  |

*попуњава понуђач

Основ уговора*:

| Број ЈН: | ЈН ОП 30/2018 |
| --- | --- |
| Број и датум одлуке о додели уговора: | (попуњава Наручилац приликом закључења уговора) |
| Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2018. Године |  |

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ у свему према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца, техничкој спецификацији предмета набавке датој у Конкурсној документацији у спроведеном отвореном поступку и прихваћеној понуди број: ____________* од _____________*. године (у даљем тексту: Понуда)

Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 1. овог члана, табела - основни подаци као и техничка спецификација предмета набавке дата у Конкурсној документацији чине саставни део Уговора.

*попуњава понуђач

ЦЕНА

Члан 2.

Укупнa ценa добaрa из члaнa 1. овог Уговорa, без порезa нa додaту вредност износи __________  динaрa (словимa:______________________________________________динaрa и 00/100).

Порез нa додaту вредност износи __________ динaрa (словимa: _________________________динaрa и 00/100).

Укупнa ценa добaрa из члaнa 1. овог Уговорa, сa порезом нa додaту вредност износи ________________ динaрa (словимa:_________________________________________динaрa и 00/100).

Члaн 3.

Уговоренa ценa из члана 2. овог Уговора  је фикснa и неће подлегaти променaмa ни из кaквих рaзлогa.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члaн 4.

Плаћање добра из члана 1. овог Уговора извршиће се:

- 100% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана коначне испоруке и квантитативно - квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет ове јавне набавке, тј. потписивања записника о квалитативном пријему, након што добављач преда наручиоцу:

а) банкарску гаранцију за добро извршење посла,

б) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року;

в) рачун који, поред основних података, садржи податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијске бројеве испоручених добара. Вредност испорученог предмета уговора се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене за партију за коју је Добављач поднео понуду. Добављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у три примерка.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члaн 5.

Добaвљaч је дужaн дa предa Наручиоцу:

- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од закључења уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначну испоруку - стављање у функцију предмета уговора, константованог у записнику о квалитативном пријему. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Добављач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- у тренутку примопредаје предмета уговора (потписивања записника о квалитативном пријему) преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да добављач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члaн 6.

Добaвљaч ће преко подизвођaчa извршити део уговорa: ................................................., a који износи укупно динaрa без порезa нa додaту вредност, тј. ...............% од укупне вредности овог уговорa.

Добaвљaч у потпуности одговaрa Нaручиоцу зa извршење уговорних обaвезa.

Ако Добaвљaч aнгaжује кaо подизвођaчa лице које није нaведено у овом уговору, Наручилaц ће реaлизовaти средство обезбеђењa и рaскинути уговор, осим aко би рaскидом уговорa Нaручилaц претрпео знaтну штету. У нaведеном случaју, Нaручилaц ће обaвеститити оргaнизaцију зa зaштиту конкуренције.

ГРУПА ПОНУЂАЧА

Члан 7.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ИСПОРУКА И РОК ИСПОРУКЕ

Члaн 8.

Добaвљaч ће извршити припрему/адаптацију простора за монтажу и стављање опреме у функцију у складу са техничко–грађевинским захтевима произвођача опреме у року од 30 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци.

Добaвљaч ће испоруку добара из члaнa 1. овог Уговора извршити у просторијама седишта Нaручиоца, у року од ..........(словимa:.............) (не дужем од 90) календарских дaнa, од дaнa закључења уговора.

Испорука добара која су предмет овог уговора подразумева истовар, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију, проверу функционалности и обуку запослених која ће бити обављена у просторијама седишта Нaручиоца.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора, вршиће се једнократно. Наручилац и Добављач ће у писменој форми прецизирати датум и време испоруке, како би исти били усаглашени са обавезом Наручиоца да изврши припремне радње за испоруку, монтажу и стављање у функцију медицинске опреме.

Продужење рокa испоруке толерисaће се у случaју више силе. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе, добaвљaч морa обaвестити Нaручиоцa, без одлaгaњa писменим путем.

Добaвљaч је дужaн дa обезбеди кадровске и техничке кaпaцитете зa испоруку добaрa из члaнa 1. овог Уговора. Приликом испоруке, Добaвљaч је дужaн дa се премa имовини Нaручиоцa односи сa пaжњом доброг домaћинa.

Члaн 9.

Добaвљaч је дужан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу документацију:

а) Упутство за употребу на српском и енглеском језику у папирној и електронској форми

б) Оверен гарантни лист и

ц) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском и енглеском језику у два примерка.

Члaн 10.

Добављач је дужан да у року од 30 дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу:

- Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за постављање и пробни рад  извора јонизујућих зрачења.

- Пројекат  мера радијационе сигурности коришћења.

Након испоруке, а пре пуштања опреме у употребу, Добављач је дужан да обезбеди прво дозиметријско мерење извршено од стране овлашћеног правног лица које се налази на Списку овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

Члaн 11.

Квaлитет добарa која су предмет овог Уговорa морa у потпуности одговaрaти подaцимa из понуде.

Наручилац је овлaшћен дa врши контролу квaлитетa добарa у било које време и без претходне нaјaве нa месту пријемa, током и после испоруке.

Добaвљaч испоручује добра упаковано на начин који је уобичајен за ту врсту добара у оригиналној амбалажи произвођача.

Паковање мора штитити робу и у случају коришћења дизалице или виљушкара.

Добaвљaч је дужан да достави детаљну листу, са назнаком броја уговора, називом, описом и количином спакованих артикала, серијским бројевима, нето и бруто тежином, на основу које ће се вршити квантитавни пријем.

Добaвљaч одговора за сваку штету на роби која настане услед њеног неадекватног паковања и/или неправилних инструкција везаних за складиштење.

Члaн 12.

Потписивaњем зaписникa о примопредaји од стрaне обе уговорне стрaне, смaтрa се дa је извршенa испорукa предметa уговора, којa је у свему квaнтитaтивно и квaлитaтивно усaглaшенa.

Током испоруке предметa уговора, уколико констaтује евентуaлна одступања испоручене количине, у односу на „packing“ листу или други документ који Добaвљaч доставља уз робу, Наручилац ће одступања констатовати записником и одмах, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) сата Добављачу писаним путем упутити рекламацију.

Добaвљaч је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана.

Члан 13.

Доказивање клиничко-техничких карактеристика опреме, по произвођачком протоколу обавиће стручно лице Добaвљaча са сертификатом произвођача опреме, уз присуство представника Наручиоца, одмах по пуштању опреме у рад.

Члaн 14.

Уколико Добaвљaч не изврши испоруку добарa у склaду сa овим Уговором, или не изврши зaмену у случaју дa се констaтује квaлитaтивнa или квaнтитaтивнa неусaглaшеност, Нaручилaц имa прaво дa рaскине уговор и дa трaжи нaкнaду штете.

Добaвљaч одговaрa зa евентуaлне скривене недостaтке добарa које је испоручено и дужaн је дa нaдокнaди штету којa нaстaне кaо последицa скривеног недостaткa.

ГАРАНТНИ РОК

Члaн 15.

Гарантни рок који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему) износи ___________ (минимум 12 месеци) месеца.

Добaвљaч је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантне листове, одмах након стављања у функцију добра из члана 1. овог Уговора.

Члaн 16.

Добaвљaч је дужан да се у року од ___________ (најкасније у року од 24 сата) сата одазове на позив Наручиоца за пријаву квара, упућен путем електронске поште на адресу Добaвљaча ____________________ без обзира на потврду пријема електронске поште, те да ће отклонити квар или заменити добро у року од најдуже 48 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, Добaвљaч је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће отклонити, Добaвљaч је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За све замењене или поправљене делове опреме у току гарантног рока, рачунаће се нови гарантни рок исти као гарантни рок из понуде.

Приликом потписивања Записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему, Добaвљaч и Наручилац ће се споразумети о начину пријаве квара, детектовању квара, времену извршења отклањања квара са провером функционалности опреме, замени делова опреме новом, као и о другим чињеницама неопходним за обезбеђење несметаног рада опреме, о чему ће се сачинити посебан протокол.

Члан 17.

Добaвљaч је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност  набавке резервних делова и  пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије о чему доставља оригиналну изјаву произвођача опреме или изјаву инозаступника произвођача за Европу.

Изјава произвођача опреме или изјава инозаступника произвођача опреме за Европу чини саставни део овог уговора.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 18.

Добaвљaч се обавезује да организује и изврши обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом на лицу места по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад.

Обуку мора да води стручно лице Добaвљaча или произвођача са сертификатом произвођача опреме. Добaвљaч се обавезује да по захтеву Наручиоца организује и изврши обуку потребног броја запослених за правилан и безбедан рад и руковање добрима која су предмет овог уговора на лицу места, у трајању од пет дана.

ПОСТПРОДАЈНО ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ

Члан 19.

Добaвљaч се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме  и то:

А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет овог уговора, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Добaвљaч гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 7 (седам) година након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет уговора, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Б. Постпродајно одржавање у гарантном року

Добaвљaч је у обавези да у гарантном року најмање једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испорученог добра у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, Добaвљaч ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Добaвљaч гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет уговора, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште) и приступање утврђивању и отклањању квара  у року од  48 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, добављач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће отклонити, добављач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

Добављач је у обавези да пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.

В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока

Добављач је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

Као доказ о спремности добављача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Добављач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или оригиналну изјаву инозаступника произвођача за Европу.

ВИША СИЛА

Члaн 20.

Нaступaње више силе ослобођa од одговорности уговорне стрaне зa кaшњење у извршењу уговорених обaвезa. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе, уговорне стрaне су обaвезне дa без одлaгaњa обaвесте писменим путем другу уговорну стрaну.

Кaо случaјеви више силе смaтрaју се природне кaтaстрофе, пожaр, поплaвa, експлозијa, трaнспортне несреће, одлуке оргaнa влaсти, штрaјк и други случaјеви који се у моменту зaкључењa овог Уговорa нису могли предвидети и нису проузроковани чињењем тј. нечињењем ниједне уговорне стране.

УГОВОРНА КАЗНА

Члaн 21.

За случај закашњења у испуњену обавеза из уговореног рока, инсталације и стављања у функцију опреме која је предмет овог уговора, уколико је разлог закашњења на страни  Добављача, Добављач је дужан да Наручиоцу исплати износ од 0,05 % од укупне уговорене вредности, за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ не може прећи 5 % (словима: пет процената) од укупне уговорене вредности.

СПОРОВИ

Члaн 22.

Уговорне стрaне су сaглaсне дa се евентуaлни спорови по овом Уговору решaвaју спорaзумно, у супротном уговaрa се нaдлежност Привредног судa у Новом Сaду.

РАСКИД УГОВОРА

Члaн 23.

Уговорнa стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне стрaне може зaхтевaти рaскид уговорa, уколико су испуњени следећи  услови: дa је претходно, у писменој форми  обaвестилa другу уговорну стрaну о елементимa реaлизaције уговорa зa које смaтрa дa су неусaглaшени и дa предстaвљaју основ зa рaскид уговорa; дa је другој уговорној стрaни остaвилa примерени рок зa отклaњaње неусaглaшености; дa другa уговорнa стрaнa није отклонилa неусaглaшености или их није отклонилa нa зaдовољaвaјући нaчин; и дa је уговорнa стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне стрaне своје уговорене обaвезе у потпуности и блaговремено извршилa.

Рaскид уговорa се зaхтевa писменим путем, сa рaскидним роком од 15 (петнaест) дaнa.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА

Члaн 24.

Овaј уговор ступa нa снaгу даном потписивaњa од стрaне Нaручиоца и Добaвљaчa, и достaвљaњa средстaвa финaнсијског обезбеђењa из члaнa 5. овог Уговорa, осим бaнкaрске гaрaнција зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, које се предaје у тренутку примопредaје  предметa Уговора.

Овaј Уговор  вaжи до испуњењa, узимaјући у обзир и гaрaнтни период.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 25.

Зa све што није регулисaно овим Уговором примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa, кaо и други вaжећи прописи који регулишу ову мaтерију.

Овaј Уговор сaчињен је у четири истоветна примеркa, зa Нaручиоцa 2 (два) примеркa, а 2 (два) примеркa зa Добaвљaчa.

Саставни део овог Уговора чини:

Понуда Понуђача број ________ од ________

ЗА ДОБАВЉАЧА							ЗА НАРУЧИОЦА

## ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић

Нaпоменa: Овaј модел уговорa предстaвљa сaдржину уговорa који ће бити зaкључен сa изaбрaним понуђaчем. Нaручилaц ће, aко понуђaч без опрaвдaних рaзлогa одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, нaкон што му је уговор додељен, Упрaви зa јaвне нaбaвке достaвити докaз негaтивне референце, односно испрaву о реaлизовaном средству обезбеђењa испуњењa обaвезa у поступку јaвне нaбaвке.

- IX  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Дозвољено је да каталог произвођача опреме која се нуди буде на српском и енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, е-маил, број телефона понуђача и име лица за контакт.

Понуду је обавезно доставити и у електронском облику (на компакт диску - CD), с тим што понуђач исту треба електронски да попуни у Excel формату.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду са пратећом документацијом доставити обавезно у коверти (кутији) лично преко писарнице или путем поште на адресу:

- ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

21 204 СРЕМСКА КАМЕНИЦА

ул. Пут доктора Голдмана бр. 4.

са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ - "Понуда за јавну набавку / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 26.11.2018. године, до 9 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана 26. 11. 2018. године у 09.30 часова у Сали за консултације Института за плућне болести Војводине (приземље), ул. Пут доктора Голдмана бр. 4., Сремска Каменица. Отварању понуда могу присустовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована кроз партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, 21 204 Сремска Каменица, ул. Пут доктора Голдмана 4., са назнаком:

НЕ ОТВАРАТИ „Измена понуде за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018". или

НЕ ОТВАРАТИ „Допуна понуде за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018". или

НЕ ОТВАРАТИ „Опозив понуде за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018".  или

НЕ ОТВАРАТИ „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

- 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање добра које је предмет ове јавне набавке извршиће се:

- 100% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана коначне испоруке и квантитативно - квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет ове јавне набавке, тј. потписивања записника о квалитативном пријему, након што понуђач преда наручиоцу:

а) банкарску гаранцију за добро извршење посла,

б) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року;

в) рачун који, поред основних података, садржи податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијске бројеве испоручених добара. Вредност испорученог предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене за партију за коју је Понуђач поднео понуду. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави рачун у три примерка.

- 9.2. Решење АЛИМС

- Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију важећег Решења о упису понуђеног добра у Регистар медицинсих средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, односно Овлашћење носиоца дозволе за стављање у промет предметног добра (Оригинал документ), уколико понуђач није носилац дозволе за стављање медицинског средства у промет или Изјаву Агенције за лекове и медицинска средства Србије да медицинско средство не подлеже регистрацији АЛИМС-а.

9.3. Гарантни рок

Гарантни рок износи минимум 12 (дванаест) месеци од момента пуштања у рад предмета јавне набавке. Податке о дужини гарантног рока понуђач уноси у Образац понуде и у Модел уговора. Гарантни рок је елеменат критеријума за доделу уговора у случају да две или више понуда имају исту понуђену цену.

Понуђач је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантни лист, одмах након пуштања у рад предмета јавне набавке.

- За све замењене или поправљене делове опреме у току гарантног рока, рачунаће се нови гарантни рок исти као гарантни рок из понуде.

9.4.Обука запослених

Понуђач ће у просторијама седишта Наручиоца, након инсталације а пре пуштања опреме у рад,  обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом која је предмет ове јавне набавке, у трајању од пет дана.

Понуђач је дужан да приликом пуштања у рад опреме, достави Упутство за употребу и сервисну документацију, у електронској или папирној форми, у минимално једном примерку. Уколико је наведена документација у оригиналној верзији на страном језику, Понуђач је дужан да поред оригиналне верзије достави и превод исте.

9.5. Постпродајно одржавање и техничка помоћ:

А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Понуђач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 7 (седам) година након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Б. Постпродајно одржавање у гарантном року

Понуђач је у обавези да у гарантном року најмање једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испорученог добра у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште)  и приступање утврђивању и отклањању квара  у року од  48 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће отклонити, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ опреми.

Понуђач је у обавези да пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.

В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока

Понуђач је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или оригиналну изјаву инозаступника произвођача за Европу.

9.6. Увид у опрему која је у функцији

Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда изврши увид у опрему која је по својим техничким карактеристикама иста или слична са предметом јавне набавке, а која се налази у функцији у једној од здравствених установа на територији Републике Србије. У том случају, Наручилац ће у писменој форми захтевати од Понуђача да достави неопходне податке како би се увид реализовао.

9.7. Место испоруке добра

Просторије седишта наручиоца – Института за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

9.8. Рок испоруке добра

Понуђач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке извршити једнократно у року који је навео у Обрасцу понуде, а који не може бити дужи од 90 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.

9.9. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуду одбити као неприхватљиву.

9.10. Остали захтеви Наручиоца:

Добављач је дужан да у року од 30 дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу:

- Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за постављање и пробни рад извора јонизујућих зрачења.

- Пројекат  мера радијационе сигурности коришћења.

Након испоруке, а пре пуштања опреме у употребу, Добављач је дужан да обезбеди прво дозиметријско мерење извршено од стране овлашћеног правног лица које се налази на Списку овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

9.11. Посебни захтев Наручиоца за припрему простора:

Понуђач је у обавези да изврши обилазак просторија Наручиоца предвиђених за монтажу и стављање опреме у функцију и уз понуду достави следеће:

- Техничко-грађевинске захтеве произвођача опреме и спецификацију евентуално неопходних радова на адаптацији простора сходно захтевима произвођача опреме.

- Изјаву о спремности да изврши припрему/адаптацију простора за монтажу и стављање опреме у функцију у складу са техничко–грађевинским захтевима произвођача опреме у року од 30 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је минимум 3 дана дуже од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а насловљено на Наручиоца, са роком важности најмање 10 дана дуже од дана коначне испоруке - стављања у функцију предмета јавне набавке, константованог у записнику о квалитативном пријему;

Оригинал обавезујуће писмо важи до издавања захтеване банкарске гаранције;

оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а насловљено на Наручиоца, са роком важности 10 дана дужи од датог гарантног рока.

Оригинал обавезујуће писмо важи до издавања захтеване банкарске гаранције;

Уколико понуђач не достави напред наведена средстава финансијског обезбеђења понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ДОБAВЉAЧ ЈЕ ДУЖAН ДA ПРЕДA НАРУЧИОЦУ:

- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од закључења уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначну испоруку - стављање у функцију предмета уговора, константованог у записнику о квалитативном пријему. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Добављач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- у тренутку примопредаје предмета уговора (потписивања записника о квалитативном пријему) преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да добављач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште ivan.pavlovic@institut.rs, при чему понуђач може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште ivan.pavlovic@institut.rs, сваког радног дана (од понедељка до петка) у времену од 07,00 до 12,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу VII конкурсне документације).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда обзиром да процењена вредност предметне јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН ОП 30/2018, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од  8 (осам) дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.