## OBRAZAC PONUDE
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Ugradni materijal u hirurgiji - Instrumenti i ugradne ploče za stabilizaciju grudnog koša, JN OP 28 /2019
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  |  | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol. 8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži | Osnovna J.M. |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 | ● | Instrumenti i ugradne ploče za stabilizaciju grudnog koša
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, forceps za podešavanje kostalnih pločica, dimenzija 210x3mm, kompatibilan sa Thorib implantima. |  |  |  |  | kom | 1
| 2 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, ključ, dvostran, za savijanje kostalnih pločica, kompatibilan sa Thorib implantima. |  |  |  |  | kom | 2
| 3 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, forceps, prav, za postavljanje i fiksiranje kostalnih pločica, kompatibilan sa Thorib implatima. |  |  |  |  | kom | 1
| 4 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, ključ, lateralni, kompatibilan sa Thorib implatima. |  |  |  |  | kom | 1
| 5 | Dvostrani titaniumski kostalni implant, podesiv, unutrašnje osovine 100mm, širine 19mm, dužina implanta 152mm, kompatibilan sa MR |  |  |  |  | kom | 3
| 6 | Dvostrani titaniumski kostalni implant, podesiv, unutrašnje osovine 50mm, širine 27,8mm, dužina implanta 102mm, kompatibilan sa MR |  |  |  |  | kom | 6
|  | Vrednost partije | 1353996
●
Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.
#REF!

## OBRAZAC strukture cene
OBRAZAC STRUKTURE CENE
OPIS PREDMETA NABAVKE
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Ugradni materijal u hirurgiji - Instrumenti i ugradne ploče za stabilizaciju grudnog koša, JN OP 28 /2019
po Ponudi br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  |  | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol. 12 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
|  |  |  | Zbirna J.M. | Sadrži | Osnovna J.M. |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12= kol.( 9 x10) | 13= kol.( 9 x11)
1 | ● | Instrumenti i ugradne ploče za stabilizaciju grudnog koša
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, forceps za podešavanje kostalnih pločica, dimenzija 210x3mm, kompatibilan sa Thorib implantima. |  |  |  | kom | 1
| 2 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, ključ, dvostran, za savijanje kostalnih pločica, kompatibilan sa Thorib implantima. |  |  |  | kom | 2
| 3 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, forceps, prav, za postavljanje i fiksiranje kostalnih pločica, kompatibilan sa Thorib implatima. |  |  |  | kom | 1
| 4 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, ključ, lateralni, kompatibilan sa Thorib implatima. |  |  |  | kom | 1
| 5 | Dvostrani titaniumski kostalni implant, podesiv, unutrašnje osovine 100mm, širine 19mm, dužina implanta 152mm, kompatibilan sa MR |  |  |  | kom | 3
| 6 | Dvostrani titaniumski kostalni implant, podesiv, unutrašnje osovine 50mm, širine 27,8mm, dužina implanta 102mm, kompatibilan sa MR |  |  |  | kom | 6
●
Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.

## TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra
OPIS PREDMETA NABAVKE
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Ugradni materijal u hirurgiji - Instrumenti i ugradne ploče za stabilizaciju grudnog koša, JN OP 28 /2019
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  |  | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol. 12 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Ispunjenost uslova | Proizvođač i zemlja porekla | Broj stranice u katalogu
|  |  |  | Zbirna J.M. | Sadrži | Osnovna J.M. |  | DA/NE
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | ● | Instrumenti i ugradne ploče za stabilizaciju grudnog koša
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, forceps za podešavanje kostalnih pločica, dimenzija 210x3mm, kompatibilan sa Thorib implantima. |  |  |  | kom | 1
| 2 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, ključ, dvostran, za savijanje kostalnih pločica, kompatibilan sa Thorib implantima. |  |  |  | kom | 2
| 3 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, forceps, prav, za postavljanje i fiksiranje kostalnih pločica, kompatibilan sa Thorib implatima. |  |  |  | kom | 1
| 4 | Hiruški instrument za torakalnu hirurgiju, ključ, lateralni, kompatibilan sa Thorib implatima. |  |  |  | kom | 1
| 5 | Dvostrani titaniumski kostalni implant, podesiv, unutrašnje osovine 100mm, širine 19mm, dužina implanta 152mm, kompatibilan sa MR |  |  |  | kom | 3
| 6 | Dvostrani titaniumski kostalni implant, podesiv, unutrašnje osovine 50mm, širine 27,8mm, dužina implanta 102mm, kompatibilan sa MR |  |  |  | kom | 6
●
Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.