## OBRAZAC ponude
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
RUKAVICE, MASKE I ZAŠTITNA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 8, JN OP 11/2019
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koje nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 | * | RUKAVICE ZA PREGLED
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | Pregledne rukavice latex bez talka, obložene polimerom, AQL 1.0, EEC93/42, EEC 89/686,PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica) u skladu sa SATRA metodom, (Vel. S-XL) |  |  |  |  | kom | 1440000
| 2 | Pregledne latex rukavice za rizične intervencije, netalkirane, AQL 1.0 dužina min. 295 mm, debljina na prstima 0,33 mm, debljina na dlanu 0,32 mm,usaglašene sa Pravilnikom o LZO |  |  |  |  | kom | 500
|  | VREDNOST PARTIJE | 5576755
2 | * | RUKAVICE ZA PREGLED - NITRILNE
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | RUKAVICE ZA PREGLED a 100 kom Nesterilne, pregledne nitrilne rukavice , bez talka. Veličine M, L i XL |  |  |  |  | kom | 10000
|  | VREDNOST PARTIJE | 39800
3 | * | RUKAVICE ZA PREGLED PVC
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | PVC RUKAVICE od kvalitetne tanke polietilenske folije, nesterilne, veličina univerzalna, širina na prstima minimum 4 cm. |  |  |  |  | kom | 40000
|  | VREDNOST PARTIJE | 9600
4 | * | RUKAVICE HIRUŠKE STERILNE BEZ TALKA - I
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | RUKAVICE HIR. STER.BEZ TALKA 6.5 |  |  |  |  | par | 100
| 2 | RUKAVICE HIR. STER.BEZ TALKA 7 |  |  |  |  | par | 2000
| 3 | RUKAVICE HIR.STER. BEZ TALKA 7.5 |  |  |  |  | par | 2000
| 4 | RUKAVICE HIR.STER. BEZ TALKA 8 |  |  |  |  | par | 2000
| 5 | RUKAVICE HIR.STER.BEZ TALKA 8.5 |  |  |  |  | par | 1500
|  | VREDNOST PARTIJE | 110048
5 | * | RUKAVICE HIRUŠKE STERILNE BEZ TALKA - II
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 6,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 2000
| 2 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7 (sa lateksom), po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 1000
| 3 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 1000
| 4 | HIR. RUKAVICE GAMMEX non latex, bez talka i bez latexa,izrađene od neoprena, Vel. 8 po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,18-0,20, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 300, Sila kidanja minimum 13N, AQL 1.0 |  |  | kutija | 50 | par | 250
| 5 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 3000
| 6 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 586000
6 | * | RUKAVICE HIRUŠKE STERILNE BEZ TALKA - III
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 6,5. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 2 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 7. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 3 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 7,5. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 4 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 8. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 5 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 8,5. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
|  | VREDNOST PARTIJE | 196000
7 | * | HIRURŠKE MASKE
● |  | ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | HIR.MASKE BARIER-GUMICA 4301 Hir. Maske od flisa koje poseduju efikasnost bakterijeske filtracije >98% sa ojačanim rubovima, plastificiranom i savitljivom žicom koja omogućava prilagođavanje obliku nosa i lica i sprečava prolaz vazduha-na gumicu, u zelenoj boji, ispunjava standard EN 14683:KLASA II |  |  |  |  | kom | 3000
| 2 | HIR.MASKE BARIER-TRAKA 4302 Hir. Maske od flisa koje poseduju efikasnost bakterijeske filtracije >98% sa ojačanim rubovima, plastificiranom i savitljivom žicom koja omogućava prilagođavanje obliku nosa i lica i sprečava prolaz vazduha-sa ekstra dugim trakama na vezivanje, u zelenoj boji, ispunjava standard EN 14683:KLASA II |  |  |  |  | kom | 3500
| 3 | HIRURSKE MASKE BARIER SA VIZIROM Troslojna maska sa mekim unutrašnjim slojem, sadrži dupli film protiv maglenja obmotan slojem protiv refleksije (netkani polypropilen obmotan PE filmom), koji smanjuje maglenje stakala i vizuelne smetnje, KLASA II (EN 14683), sa vizirom od poyestera, plave boje, sa ekstra dugačkim trakama za vezivanje, deo preko nosa sadrži obloženu savitljivu žicu, koja se prilagođava obliku nosa i sprečava prolaz vazduha oko nosa, efikasnost bakterijske filtracije >98%, bez lateksa, formaldehida i staklenih vlakana |  |  |  |  | kom | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 168320
8 | * | ZAŠTITNA OPREMA OD PVC I FLISA
● |  | ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | HIRURŠKE KALJAČE - FLIS sa gumicom |  |  |  |  | kom | 3000
| 2 | HIRURŠKE KALJAČE - PVC sa gumicom |  |  |  |  | kom | 8000
| 3 | HIRURŠKE KAPE kapa hir. Okrugla (sa elastinom) zelene boje |  |  |  |  | kom | 7000
| 4 | HIRURŠKE MASKE SA GUMICOM |  |  |  |  | kom | 100000
| 5 | MANTIL OD FLISA HIR. Nesterilni, izolacioni mantil od flisa, vel. l/xl (dužina rukava mora biti do šake). |  |  |  |  | kom | 6000
| 6 | PVC KECELJE |  |  |  |  | kom | 12000
|  | VREDNOST PARTIJE | 467550
|  | ZBIR ( 1 do 7) | 7154073
* |  | " ILI ODGOVARAJUĆE"
● | Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.

## OBRAZAC Strukture cene
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
RUKAVICE, MASKE I ZAŠTITNA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 8, JN OP 11/2019
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koje nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 | * | RUKAVICE ZA PREGLED
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | Pregledne rukavice latex bez talka, obložene polimerom, AQL 1.0, EEC93/42, EEC 89/686, PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica) u skladu sa SATRA metodom, (Vel.S-XL) |  |  |  |  | kom | 1440000
| 2 | Pregledne latex rukavice za rizične intervencije, netalkirane, AQL 1.0 dužina min 295 mm, debljina na prstima 0,33 mm,debljina na dlanu 0,32 mm, usaglašene sa Pravilnikom o LZO |  |  |  |  | kom | 500
|  | VREDNOST PARTIJE | 5576755
2 | * | RUKAVICE ZA PREGLED - NITRILNE
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | RUKAVICE ZA PREGLED a 100 kom Nesterilne, pregledne nitrilne rukavice , bez talka. Veličine M, L i XL |  |  |  |  | kom | 10000
|  | VREDNOST PARTIJE | 39800
3 | * | RUKAVICE ZA PREGLED PVC
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | PVC RUKAVICE od kvalitetne tanke polietilenske folije, nesterilne, veličina univerzalna, širina na prstima minimum 4cm. |  |  |  |  | kom | 40000
|  | VREDNOST PARTIJE | 9600
4 | * | RUKAVICE HIRUŠKE STERILNE BEZ TALKA - I
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | RUKAVICE HIR. STER.BEZ TALKA 6.5 |  |  |  |  | par | 100
| 2 | RUKAVICE HIR. STER.BEZ TALKA 7 |  |  |  |  | par | 2000
| 3 | RUKAVICE HIR.STER. BEZ TALKA 7.5 |  |  |  |  | par | 2000
| 4 | RUKAVICE HIR.STER. BEZ TALKA 8 |  |  |  |  | par | 2000
| 5 | RUKAVICE HIR.STER.BEZ TALKA 8.5 |  |  |  |  | par | 1500
|  | VREDNOST PARTIJE | 110048
5 | * | RUKAVICE HIRUŠKE STERILNE BEZ TALKA - II
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 6,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 2000
| 2 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7 (sa lateksom), po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 1000
| 3 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 1000
| 4 | HIR. RUKAVICE GAMMEX non latex, bez talka i bez latexa,izrađene od neoprena, Vel. 8 po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,18-0,20, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 300, Sila kidanja minimum 13N, AQL 1.0 |  |  | kutija | 50 | par | 250
| 5 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 3000
| 6 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 586000
6 | * | RUKAVICE HIRUŠKE STERILNE BEZ TALKA - III
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 6,5. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 2 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 7. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 3 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 7,5. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 4 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 8. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 5 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 8,5. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
|  | VREDNOST PARTIJE | 196000
7 | * | HIRURŠKE MASKE
● |  | ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | HIR.MASKE BARIER-GUMICA 4301 Hir. Maske od flisa koje poseduju efikasnost bakterijeske filtracije >98% sa ojačanim rubovima, plastificiranom i savitljivom žicom koja omogućava prilagođavanje obliku nosa i lica i sprečava prolaz vazduha-na gumicu, u zelenoj boji, ispunjava standard EN 14683:KLASA II |  |  |  |  | kom | 3000
| 2 | HIR.MASKE BARIER-TRAKA 4302 Hir. Maske od flisa koje poseduju efikasnost bakterijeske filtracije >98% sa ojačanim rubovima, plastificiranom i savitljivom žicom koja omogućava prilagođavanje obliku nosa i lica i sprečava prolaz vazduha-sa ekstra dugim trakama na vezivanje, u zelenoj boji, ispunjava standard EN 14683:KLASA II |  |  |  |  | kom | 3500
| 3 | HIRURSKE MASKE BARIER SA VIZIROM Troslojna maska sa mekimunutrašnjim slojem, sadrži dupli film protiv maglenja obmotan slojem protiv refleksije (netkani polypropilen obmotan PE filmom), koji smanjuje maglenje stakala i vizuelne smetnje, KLASA II (EN 14683), sa vizirom od poyestera, plave boje, sa ekstra dugačkim trakama za vezivanje, deo preko nosa sadrži obloženu savitljivu žicu, koja se prilagođava obliku nosa i sprečava prolaz vazduha oko nosa, efikasnost bakterijske filtracije >98%, bez lateksa, formaldehida i staklenih vlakana |  |  |  |  | kom | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 168320
8 | * | ZAŠTITNA OPREMA OD PVC I FLISA
● |  | ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | HIRURŠKE KALJAČE - FLIS sa gumicom |  |  |  |  | kom | 3000
| 2 | HIRURŠKE KALJAČE - PVC sa gumicom |  |  |  |  | kom | 8000
| 3 | HIRURŠKE KAPE kapa hir. Okrugla (sa elastinom) zelene boje |  |  |  |  | kom | 7000
| 4 | HIRURŠKE MASKE SA GUMICOM |  |  |  |  | kom | 100000
| 5 | MANTIL OD FLISA HIR. Nesterilni, izolacioni mantil od flisa, vel. l/xl (dužina rukava mora biti do šake). |  |  |  |  | kom | 6000
| 6 | PVC KECELJE |  |  |  |  | kom | 12000
|  | VREDNOST PARTIJE | 467550
* |  | " ILI ODGOVARAJUĆE" | 6958073
● | Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.

## OBRAZAC Tehnicke spec.
Tehničke karakteristike(specifikacija): kvalitet, količina i opis dobra
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
RUKAVICE, MASKE I ZAŠTITNA OPREMA, oblikovano po partijama od 1 do 8, JN OP 11/2019
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Ispunjenost uslova | Proizvođač i zemlja porekla | Broj stranice u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | * | RUKAVICE ZA PREGLED
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | Pregledne rukavice latex bez talka, obložene polimerom, AQL 1.0, EEC93/42, EEC 89/686, PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica) u skladu sa SATRA metodom, (Vel.S-XL) |  |  |  |  | kom | 1440000
| 2 | Pregledne latex rukavice za rizične intervencije, netalkirane, AQL 1.0 dužina min 295 mm, debljina na prstima 0,33 mm, debljina na dlanu 0,32 mm, usaglašene sa Pravilnikom o LZO |  |  |  |  | kom | 500
2 | * | RUKAVICE ZA PREGLED - NITRILNE
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | RUKAVICE ZA PREGLED a 100 kom Nesterilne, pregledne nitrilne rukavice, bez talka. Veličine M, L i XL |  |  |  |  | kom | 10000
3 | * | RUKAVICE ZA PREGLED PVC
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | PVC RUKAVICE od kvalitetne tanke polietilenske folije, nesterilne, veličina univerzalna, širina na prstima minimum 4cm. |  |  |  |  | kom | 40000
4 | * | RUKAVICE HIRUŠKE STERILNE BEZ TALKA - I
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | RUKAVICE HIR. STER.BEZ TALKA 6.5 |  |  |  |  | par | 100
| 2 | RUKAVICE HIR. STER.BEZ TALKA 7 |  |  |  |  | par | 2000
| 3 | RUKAVICE HIR.STER. BEZ TALKA 7.5 |  |  |  |  | par | 2000
| 4 | RUKAVICE HIR.STER. BEZ TALKA 8 |  |  |  |  | par | 2000
| 5 | RUKAVICE HIR.STER.BEZ TALKA 8.5 |  |  |  |  | par | 1500
5 | * | RUKAVICE HIRUŠKE STERILNE BEZ TALKA - II
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 6,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 2000
| 2 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7 (sa lateksom), po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 1000
| 3 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 1000
| 4 | HIR. RUKAVICE GAMMEX non latex, bez talka i bez latexa,izrađene od neoprena, Vel. 8 po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,18-0,20, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 300, Sila kidanja minimum 13N, AQL 1.0 |  |  | kutija | 50 | par | 250
| 5 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 3000
| 6 | HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm) minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem. |  |  | kutija | 50 | par | 1000
6 | * | RUKAVICE HIRUŠKE STERILNE BEZ TALKA - III
ORN-33140000-Medicinski potrošni materijal
● | 1 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 6,5. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 2 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 7. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 3 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 7,5. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 4 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 8. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
| 5 | HIRURŠKE STERILNE RUKAVICE, sa lateksom bez talka, veličina 8,5. Iznutra presvučene patentiranim sintetičkim slojem. Rukavice treba da budu mikrohrapave površine radi lakšeg hvata, bez teksture. Potpuno anatomski oblikovane. Debljina na dlanu min 0,19-0,23mm (jednostruko). Sila kidanja > 12N, Nivo kontrole kvaliteta AQL 0,65. Nivo proteina < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry metod). Nivo endotoksina < 0,01 EU/ml. Za dokazivanje nivoa proteina i endotoksina potrebno je dostaviti test nezavisne akreditovane laboratorije po nalogu proizvođača. Rukavica deklarisana od strane proizvođača kao medicinsko sredstvo prema direktivi 93/42 EEC i kao lična zaštitna oprema (PPE) III kategorije za visok rizik prema direktivi 89/686 EEC. Svaki par rukavica mora biti pojedinačno zapakovan u plastičnu foliju, koja ne propušta vlagu i u papir koji ne sadrži vlakna. Uzorke rukavica dostaviti u originalnom pakovanju, u kutiji sa indikatorom sterilizacije. Potrebno je dostaviti kopiju CE sertifikata, kopiju deklaracije o usklađenosti proizvoda sa direktivom 93/42 EEC i direktivom 89/686 EEC, kopiju sertifikata o pregledu tipa usaglašenosti prema pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi. |  |  | kutija | 50 | par | 800
|  | VREDNOST PARTIJE | 196000
7 | * | HIRURŠKE MASKE
● |  | ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | HIR.MASKE BARIER-GUMICA 4301 Hir. Maske od flisa koje poseduju efikasnost bakterijeske filtracije >98% sa ojačanim rubovima, plastificiranom i savitljivom žicom koja omogućava prilagođavanje obliku nosa i lica i sprečava prolaz vazduha-na gumicu, u zelenoj boji, ispunjava standard EN 14683:KLASA II |  |  |  |  | kom | 3000
| 2 | HIR.MASKE BARIER-TRAKA 4302 Hir. Maske od flisa koje poseduju efikasnost bakterijeske filtracije >98% sa ojačanim rubovima, plastificiranom i savitljivom žicom koja omogućava prilagođavanje obliku nosa i lica i sprečava prolaz vazduha-sa ekstra dugim trakama na vezivanje, u zelenoj boji, ispunjava standard EN 14683:KLASA II |  |  |  |  | kom | 3500
| 3 | HIRURSKE MASKE BARIER SA VIZIROM Troslojna maska sa mekim unutrašnjim slojem, sadrži dupli film protiv maglenja obmotan slojem protiv refleksije (netkani polypropilen obmotan PE filmom), koji smanjuje maglenje stakala i vizuelen smetnje, KLASA II (EN 14683), sa vizirom od poyestera, plave boje, sa ekstra dugačkim trakama za vezivanje, deo preko nosa sadrži obloženu savitljivu žicu, koja se prilagođava obliku nosa i sprečava prolaz vazduha oko nosa, efikasnost bakterijske filtracije >98%, bez lateksa, formaldehida i staklenih vlakana |  |  |  |  | kom | 1000
8 | * | ZAŠTITNA OPREMA OD PVC I FLISA
● |  | ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | HIRURŠKE KALJAČE - FLIS sa gumicom |  |  |  |  | kom | 3000
| 2 | HIRURŠKE KALJAČE - PVC sa gumicom |  |  |  |  | kom | 8000
| 3 | HIRURŠKE KAPE kapa hir. Okrugla (sa elastinom) zelene boje |  |  |  |  | kom | 7000
| 4 | HIRURŠKE MASKE SA GUMICOM |  |  |  |  | kom | 100000
| 5 | MANTIL OD FLISA HIR. Ne sterilni, izolacioni mantil od flisa, vel. l/xl (dužina rukava mora biti do šake). |  |  |  |  | kom | 6000
| 6 | PVC KECELJE |  |  |  |  | kom | 12000
* |  | " ILI ODGOVARAJUĆE"
● | Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.