## Ponuda -Obrazac
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
Grupa II (Vakutajneri,špricevi, igle..) oblikovano po partijama od 1. do 12. JN OP 23 /2017
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | Armirana traheostomska kanila
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Armirana traheostomska kanila vel. 7 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  |  | kom. | 15
| 2 | Armirana traheostomska kanila vel. 8 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  |  | kom. | 45
| 3 | Armirana traheostomska kanila vel. 9 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  |  | kom. | 55
| 4 | Armirana traheostomska kanila vel.10 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  |  | kom. | 30
| 5 | Armirana traheostomska kanila vel.11 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  |  | kom. | 20
|  | Vrednost partije | 204600
2 |  | Oro-nasalna kanila
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Oro-nasalna kanila | [5 empty] | 30
|  | Vrednost partije | 25800
3 |  | I.V. KANILE
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 14G, spoljnog promera 2.0mm, dužine 45 mm, protok 270 ml/min |  |  |  |  | kom. | 1300
| 2 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 16G, spoljnog promera 1,8mm, dužine 45 mm, protok 31ml/min |  |  |  |  | kom. | 2000
| 3 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 18G, spoljnog promera 1.2 mm, dužine 45 mm, protok 80ml/min |  |  |  |  | kom. | 6200
| 4 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 17G, spoljnog promera 1.4 mm, dužine 45 mm, protok 125ml/min |  |  |  |  | kom. | 100
| 5 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 20G, spoljnog promera 1.0mm, dužine 32 mm, protok 54ml/min |  |  |  |  | kom. | 20000
| 6 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 22G, spoljnog promera 0,8mm, dužine 25 mm, protok 31ml/min |  |  |  |  | kom. | 11700
| 7 | IV kanila 20GA izrađena od poliuretana s integrisanom produžnom linijom izrađenom od polietilena s y-konekcijom i ugrađenim beziglenim konektorom na jednom kraju. |  |  |  |  | kom. | 180
| 8 | Bezigleni konektor sa Split septum tehnologijom, protok od 31 lit/sat, providan, validacija na najmanje 100 aktivacija, bez heparina, kompatibilan s Luer Slip i Luer Lok pripojima, |  |  |  |  | kom. | 400
| 9 | IV kanila s portom sa zatvaračem koji se lako otvara i zatvara, studijama dokazana smanjena mogućnost za nastanak tromboflebitisa, od biokompatibilnog poliuretana vidljivog pod rendgenom (vialon), koji je čvrst tokom postavljanja kanile, ali se smekša u veni i dokazano smanjuje rizik za nastanak flebitisa, Luer-Lok kompatibilan, 22G, spoljnog promera 0,9mm, dužine 25mm, protok 42ml/min. |  |  |  |  | kom. | 500
| 10 | IV kanila s portom sa zatvaračem koji se lako otvara i zatvara, studijama dokazana smanjena mogućnost za nastanak tromboflebitisa, od biokompatibilnog poliuretana vidljivog pod rendgenom (vialon), koji je čvrst tokom postavljanja kanile, ali se smekša u veni i dokazano smanjuje rizik za nastanak flebitisa, Luer-Lok kompatibilan, 20G, spoljnog promera 1,1mm, dužine 32mm, protok 67ml/min. |  |  |  |  | kom. | 500
| 11 | IV kanila s portom sa zatvaračem koji se lako otvara i zatvara, studijama dokazana smanjena mogućnost za nastanak tromboflebitisa, od biokompatibilnog poliuretana vidljivog pod rendgenom (vialon), koji je čvrst tokom postavljanja kanile, ali se smekša u veni i dokazano smanjuje rizik za nastanak flebitisa, Luer-Lok kompatibilan, 18G, spoljnog promera 1,3mm, dužine 45mm, protok 103ml/min. |  |  |  |  | kom. | 500
| 12 | ARTERIAL CANNULAE 20GA sa zatvaracem |  |  |  |  | kom. | 100
|  | Vrednost partije | 1629940
4 |  | IGLA ZA BIOPSIJU
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | IGLA ZA BIOPSIJU 18GX16cm PRO MAG |  |  |  |  | kom. | 10
| 2 | IGLA ZA BIOPSIJU 14G 16CM PRO MAG |  |  |  |  | kom. | 10
|  | Vrednost partije | 78000
5 |  | IGLE
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Injekciona igla (0,45x12.mm), |  |  |  |  | kom. | 56000
| 2 | Injekciona igla (0,8x40).mm |  |  |  |  | kom. | 83000
| 3 | Injekciona igla (0,8x70).mm |  |  |  |  | kom. | 2000
| 4 | Injekciona igla (0.9x40).mm |  |  |  |  | kom. | 4600
| 5 | Injekciona igla (0.9x70).mm |  |  |  |  | kom. | 3000
| 6 | Injekciona igla (1,2x40).mm |  |  |  |  | kom. | 142000
|  | Vrednost partije | 552140
6 |  | IGLE ZA INSUFLACIJU CO2
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Endoskopska insuflacijska igla dužine 120.mm |  |  |  |  | kom. | 6
| 2 | Endoskopska insuflacijska igla dužine 150.mm |  |  |  |  | kom. | 6
|  | Vrednost partije | 30389.1616
7 |  | ASPIRACIONE IGLE NA-201SX-4021 EBUS-TBNA a5
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | ASPIRACIONE IGLE NA-201SX-4021 EBUS-TBNA a5 |  |  |  |  | kom. | 20
|  | Vrednost partije | 277583.4182
8 |  | EPIDURALNI SET - PERIFIX 401/18 G
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPIDURALNI SET - PERIFIX 401/18 G Epiduralna igla 18 G Tuochy, odgovarajući kateter sa šest lateralnih otvora (najmanje dužine 900 mm), epiduralni filter 0.2 µm, konektor špric od najmanje 8 ml bez otpora, konektor za kateter sa klik mehanizmom. |  |  |  |  | kom. | 50
|  | Vrednost partije | 65000
9 |  | VAKUTAINER SISTEM (igla+holder+epruveta)
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | VACUTAINER NEEDLE 21G 0.8X40mm a 100 |  |  |  |  | kom. | 27000
| 2 | VACUTAINER NEEDLE 21G sa indikatorom protoka i zaštitnim poklopcem 0.8X40mm a 50 |  |  |  |  | kom. | 200
| 3 | EPRUVETA KKS 3ml. EDTA 100 kom |  |  |  |  | kom. | 30000
| 4 | EPRUVETA ST. ZA SE 5ml |  |  |  |  | kom. | 3400
| 5 | EPRUVETE PL. ZA SERUM 10ml 100 kom |  |  |  |  | kom. | 27700
| 6 | EPRUVETE PL. ZA KOAGULACIJU sa duplim zidom2,7 ml 100 kom |  |  |  |  | kom. | 20000
| 7 | EPRUVETE ZA LITIJUM HEPARIN I MEHANIČKIM SEPARATOROM 4-6 ml 100 kom |  |  |  |  | kom. | 200
| 8 | EPRUVETA ZA GLUKOZU 2 ML |  |  |  |  | kom. | 300
| 9 | EPRUVETA SA TROMBINOM -GELOM 5 ML 100 kom |  |  |  |  | kom. | 2200
| 10 | LUER ADAPTER |  |  |  |  | kom. | 100
| 11 | HOLDER |  |  |  |  | kom. | 30
|  | Vrednost partije | 1288234
10 |  | PVC ŠPRICEVI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PVC ŠPRIC A 2ML a 100 kom |  |  |  |  | kom. | 80000
| 2 | PVC ŠPRIC A 5ML a 100 kom |  |  |  |  | kom. | 120000
| 3 | PVC ŠPRIC A 10ML a 100 kom |  |  |  |  | kom. | 110000
| 4 | PVC ŠPRIC A 20 ML a 80 kom |  |  |  |  | kom. | 100000
| 5 | PVC ŠPRIC KATETER 100 ml. LUER DISPORE |  |  |  |  | kom. | 1500
| 6 | PVC ŠPRIC 20ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA INFUZIONIM PUMPAMA……. |  |  |  |  | kom. | 200
| 7 | PVC ŠPRIC 50ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA INFUZIONIM PUMPAMA……. |  |  |  |  | kom. | 3000
| 8 | PVC ŠPRIC A 1ML a 100 kom |  |  |  |  | kom. | 8000
|  | Vrednost partije | 1752800
11 |  | PERFUSORI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PERFUSOR TUB. 1,5 X 27 mm/200 |  |  |  |  | kom. | 3050
| 2 | PERFUSOR 50 ml -spric+igla |  |  |  |  | kom. | 1170
|  | Vrednost partije | 281110
12 |  | DISCOFIX SLAVINE
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | DISCOFIX SLAVINA 15CM |  |  |  |  | kom. | 335
| 2 | DISCOFIX-3 blue rot 360 |  |  |  |  | kom. | 5000
|  | Vrednost partije | 114403.4202
|  | ZBIR SVIH PARTIJA | 6300000
5238 | ORN:33140000 | Medicinski potrošni materijal | 4267111 |  |  |  | Planirani iznos Javne nabavke |  |  |  |  | 6300000 | 7000000

## Struktura cene
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
Grupa II (Vakutajneri,špricevi, igle..) oblikovano po partijama od 1. do 12. JN OP 23 /2017
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
|  |  |  | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | Armirana traheostomska kanila
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Armirana traheostomska kanila vel. 7 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 15
| 2 | Armirana traheostomska kanila vel. 8 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 45
| 3 | Armirana traheostomska kanila vel. 9 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 55
| 4 | Armirana traheostomska kanila vel.10 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 30
| 5 | Armirana traheostomska kanila vel.11 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 20
Vrednost partije
2 |  | Oro-nasalna kanila
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Oro-nasalna kanila |  |  |  |  | 30
Vrednost partije
3 |  | I.V. KANILE
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 14G, spoljnog promera 2.0mm, dužine 45 mm, protok 270 ml/min |  |  |  | kom. | 1300
| 2 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 16G, spoljnog promera 1,8mm, dužine 45 mm, protok 31ml/min |  |  |  | kom. | 2000
| 3 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 18G, spoljnog promera 1.2 mm, dužine 45 mm, protok 80ml/min |  |  |  | kom. | 6200
| 4 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 17G, spoljnog promera 1.4 mm, dužine 45 mm, protok 125ml/min |  |  |  | kom. | 100
| 5 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 20G, spoljnog promera 1.0mm, dužine 32 mm, protok 54ml/min |  |  |  | kom. | 20000
| 6 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 22G, spoljnog promera 0,8mm, dužine 25 mm, protok 31ml/min |  |  |  | kom. | 11700
| 7 | IV kanila 20GA izrađena od poliuretana s integrisanom produžnom linijom izrađenom od polietilena s y-konekcijom i ugrađenim beziglenim konektorom na jednom kraju. |  |  |  | kom. | 180
| 8 | Bezigleni konektor sa Split septum tehnologijom, protok od 31 lit/sat, providan, validacija na najmanje 100 aktivacija, bez heparina, kompatibilan s Luer Slip i Luer Lok pripojima, |  |  |  | kom. | 400
| 9 | IV kanila s portom sa zatvaračem koji se lako otvara i zatvara, studijama dokazana smanjena mogućnost za nastanak tromboflebitisa, od biokompatibilnog poliuretana vidljivog pod rendgenom (vialon), koji je čvrst tokom postavljanja kanile, ali se smekša u veni i dokazano smanjuje rizik za nastanak flebitisa, Luer-Lok kompatibilan, 22G, spoljnog promera 0,9mm, dužine 25mm, protok 42ml/min. |  |  |  | kom. | 500
| 10 | IV kanila s portom sa zatvaračem koji se lako otvara i zatvara, studijama dokazana smanjena mogućnost za nastanak tromboflebitisa, od biokompatibilnog poliuretana vidljivog pod rendgenom (vialon), koji je čvrst tokom postavljanja kanile, ali se smekša u veni i dokazano smanjuje rizik za nastanak flebitisa, Luer-Lok kompatibilan, 20G, spoljnog promera 1,1mm, dužine 32mm, protok 67ml/min. |  |  |  | kom. | 500
| 11 | IV kanila s portom sa zatvaračem koji se lako otvara i zatvara, studijama dokazana smanjena mogućnost za nastanak tromboflebitisa, od biokompatibilnog poliuretana vidljivog pod rendgenom (vialon), koji je čvrst tokom postavljanja kanile, ali se smekša u veni i dokazano smanjuje rizik za nastanak flebitisa, Luer-Lok kompatibilan, 18G, spoljnog promera 1,3mm, dužine 45mm, protok 103ml/min. |  |  |  | kom. | 500
| 12 | ARTERIAL CANNULAE 20GA sa zatvaracem |  |  |  | kom. | 100
Vrednost partije
4 |  | IGLA ZA BIOPSIJU
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | IGLA ZA BIOPSIJU 18GX16cm PRO MAG |  |  |  | kom. | 10
| 2 | IGLA ZA BIOPSIJU 14G 16CM PRO MAG |  |  |  | kom. | 10
Vrednost partije
5 |  | IGLE
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Injekciona igla (0,45x12.mm), |  |  |  | kom. | 56000
| 2 | Injekciona igla (0,8x40).mm |  |  |  | kom. | 83000
| 3 | Injekciona igla (0,8x70).mm |  |  |  | kom. | 2000
| 4 | Injekciona igla (0.9x40).mm |  |  |  | kom. | 4600
| 5 | Injekciona igla (0.9x70).mm |  |  |  | kom. | 3000
| 6 | Injekciona igla (1,2x40).mm |  |  |  | kom. | 142000
Vrednost partije
6 |  | IGLE ZA INSUFLACIJU CO2
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Endoskopska insuflacijska igla dužine 120.mm |  |  |  | kom. | 6
| 2 | Endoskopska insuflacijska igla dužine 150.mm |  |  |  | kom. | 6
Vrednost partije
7 |  | ASPIRACIONE IGLE NA-201SX-4021 EBUS-TBNA a5
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | ASPIRACIONE IGLE NA-201SX-4021 EBUS-TBNA a5 |  |  |  | kom. | 20
Vrednost partije
8 |  | EPIDURALNI SET - PERIFIX 401/18 G
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPIDURALNI SET - PERIFIX 401/18 G Epiduralna igla 18 G Tuochy, odgovarajući kateter sa šest lateralnih otvora (najmanje dužine 900 mm), epiduralni filter 0.2 µm, konektor špric od najmanje 8 ml bez otpora, konektor za kateter sa klik mehanizmom. |  |  |  | kom. | 50
Vrednost partije
9 |  | VAKUTAINER SISTEM (igla+holder+epruveta)
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | VACUTAINER NEEDLE 21G 0.8X40mm a 100 |  |  |  | kom. | 27000
| 2 | VACUTAINER NEEDLE 21G sa indikatorom protoka i zaštitnim poklopcem 0.8X40mm a 50 |  |  |  | kom. | 200
| 3 | EPRUVETA KKS 3ml. EDTA 100 kom |  |  |  | kom. | 30000
| 4 | EPRUVETA ST. ZA SE 5ml |  |  |  | kom. | 3400
| 5 | EPRUVETE PL. ZA SERUM 10ml 100 kom |  |  |  | kom. | 27700
| 6 | EPRUVETE PL. ZA KOAGULACIJU sa duplim zidom2,7 ml 100 kom |  |  |  | kom. | 20000
| 7 | EPRUVETE ZA LITIJUM HEPARIN I MEHANIČKIM SEPARATOROM 4-6 ml 100 kom |  |  |  | kom. | 200
| 8 | EPRUVETA ZA GLUKOZU 2 ML |  |  |  | kom. | 300
| 9 | EPRUVETA SA TROMBINOM -GELOM 5 ML 100 kom |  |  |  | kom. | 2200
| 10 | LUER ADAPTER |  |  |  | kom. | 100
| 11 | HOLDER |  |  |  | kom. | 30
Vrednost partije
10 |  | PVC ŠPRICEVI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PVC ŠPRIC A 2ML a 100 kom |  |  |  | kom. | 80000
| 2 | PVC ŠPRIC A 5ML a 100 kom |  |  |  | kom. | 120000
| 3 | PVC ŠPRIC A 10ML a 100 kom |  |  |  | kom. | 110000
| 4 | PVC ŠPRIC A 20 ML a 80 kom |  |  |  | kom. | 100000
| 5 | PVC ŠPRIC KATETER 100 ml. LUER DISPORE |  |  |  | kom. | 1500
| 6 | PVC ŠPRIC 20ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA INFUZIONIM PUMPAMA……. |  |  |  | kom. | 200
| 7 | PVC ŠPRIC 50ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA INFUZIONIM PUMPAMA……. |  |  |  | kom. | 3000
| 8 | PVC ŠPRIC A 1ML a 100 kom |  |  |  | kom. | 8000
Vrednost partije
11 |  | PERFUSORI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PERFUSOR TUB. 1,5 X 27 mm/200 |  |  |  | kom. | 3050
| 2 | PERFUSOR 50 ml -spric+igla |  |  |  | kom. | 1170
Vrednost partije
12 |  | DISCOFIX SLAVINE
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | DISCOFIX SLAVINA 15CM |  |  |  | kom. | 335
| 2 | DISCOFIX-3 blue rot 360 |  |  |  | kom. | 5000
Vrednost partije
ZBIR JAVNE NABAVKE

## Teh.Specifikacija
Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra |  | Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
Grupa II (Vakutajneri,špricevi, igle..) oblikovano po partijama od 1. do 12. JN OP 23 /2017
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Ispunjenost uslova | Proizvođač i zemlja porekla | Broj stranice u katalogu
|  |  |  | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | DA/NE
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Armirana traheostomska kanila
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Armirana traheostomska kanila vel. 7 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 15
| 2 | Armirana traheostomska kanila vel. 8 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 45
| 3 | Armirana traheostomska kanila vel. 9 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 55
| 4 | Armirana traheostomska kanila vel.10 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 30
| 5 | Armirana traheostomska kanila vel.11 mm od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom niskog pritiska i tankog zida; integrisani rotirajući 15mm konektor; Valvula za Lauer i Lauer - lock vrhove šprica; otvoreno providno krilce za fiksaciju, kontinuirani marker X zračenja; Set sadrži: Traheostomsku kanilu, komfornu traku za vrat, kateter. |  |  |  | kom. | 20
2 |  | Oro-nasalna kanila
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Oro-nasalna kanila |  |  |  |  | 30
3 |  | I.V. KANILE
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 14G, spoljnog promera 2.0mm, dužine 45 mm, protok 270 ml/min |  |  |  | kom. | 1300
| 2 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 16G, spoljnog promera 1,8mm, dužine 45 mm, protok 31ml/min |  |  |  | kom. | 2000
| 3 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 18G, spoljnog promera 1.2 mm, dužine 45 mm, protok 80ml/min |  |  |  | kom. | 6200
| 4 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 17G, spoljnog promera 1.4 mm, dužine 45 mm, protok 125ml/min |  |  |  | kom. | 100
| 5 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 20G, spoljnog promera 1.0mm, dužine 32 mm, protok 54ml/min |  |  |  | kom. | 20000
| 6 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 22G, spoljnog promera 0,8mm, dužine 25 mm, protok 31ml/min |  |  |  | kom. | 11700
| 7 | IV kanila 20GA izrađena od poliuretana s integrisanom produžnom linijom izrađenom od polietilena s y-konekcijom i ugrađenim beziglenim konektorom na jednom kraju. |  |  |  | kom. | 180
| 8 | Bezigleni konektor sa Split septum tehnologijom, protok od 31 lit/sat, providan, validacija na najmanje 100 aktivacija, bez heparina, kompatibilan s Luer Slip i Luer Lok pripojima, |  |  |  | kom. | 400
| 9 | IV kanila s portom sa zatvaračem koji se lako otvara i zatvara, studijama dokazana smanjena mogućnost za nastanak tromboflebitisa, od biokompatibilnog poliuretana vidljivog pod rendgenom (vialon), koji je čvrst tokom postavljanja kanile, ali se smekša u veni i dokazano smanjuje rizik za nastanak flebitisa, Luer-Lok kompatibilan, 22G, spoljnog promera 0,9mm, dužine 25mm, protok 42ml/min. |  |  |  | kom. | 500
| 10 | IV kanila s portom sa zatvaračem koji se lako otvara i zatvara, studijama dokazana smanjena mogućnost za nastanak tromboflebitisa, od biokompatibilnog poliuretana vidljivog pod rendgenom (vialon), koji je čvrst tokom postavljanja kanile, ali se smekša u veni i dokazano smanjuje rizik za nastanak flebitisa, Luer-Lok kompatibilan, 20G, spoljnog promera 1,1mm, dužine 32mm, protok 67ml/min. |  |  |  | kom. | 500
| 11 | IV kanila s portom sa zatvaračem koji se lako otvara i zatvara, studijama dokazana smanjena mogućnost za nastanak tromboflebitisa, od biokompatibilnog poliuretana vidljivog pod rendgenom (vialon), koji je čvrst tokom postavljanja kanile, ali se smekša u veni i dokazano smanjuje rizik za nastanak flebitisa, Luer-Lok kompatibilan, 18G, spoljnog promera 1,3mm, dužine 45mm, protok 103ml/min. |  |  |  | kom. | 500
| 12 | ARTERIAL CANNULAE 20GA sa zatvaracem |  |  |  | kom. | 100
4 |  | IGLA ZA BIOPSIJU
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | IGLA ZA BIOPSIJU 18GX16cm PRO MAG |  |  |  | kom. | 10
| 2 | IGLA ZA BIOPSIJU 14G 16CM PRO MAG |  |  |  | kom. | 10
5 |  | IGLE
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Injekciona igla (0,45x12.mm), Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  | kom. | 56000
| 2 | Injekciona igla (0,8x40).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  | kom. | 83000
| 3 | Injekciona igla (0,8x70).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  | kom. | 2000
| 4 | Injekciona igla (0.9x40).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  | kom. | 4600
| 5 | Injekciona igla (0.9x70).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  | kom. | 3000
| 6 | Injekciona igla (1,2x40).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  | kom. | 142000
6 |  | IGLE ZA INSUFLACIJU CO2
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Endoskopska insuflacijska igla dužine 120.mm |  |  |  | kom. | 6
| 2 | Endoskopska insuflacijska igla dužine 150.mm |  |  |  | kom. | 6
Vrednost partije
7 |  | ASPIRACIONE IGLE NA-201SX-4021 EBUS-TBNA a5
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | ASPIRACIONE IGLE NA-201SX-4021 EBUS-TBNA a5 |  |  |  | kom. | 20
Vrednost partije
8 |  | EPIDURALNI SET - PERIFIX 401/18 G
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPIDURALNI SET - PERIFIX 401/18 G Epiduralna igla 18 G Tuochy, odgovarajući kateter sa šest lateralnih otvora (najmanje dužine 900 mm), epiduralni filter 0.2 µm, konektor špric od najmanje 8 ml bez otpora, konektor za kateter sa klik mehanizmom. |  |  |  | kom. | 50
Vrednost partije
9 |  | VAKUTAINER SISTEM (igla+holder+epruveta)
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | VACUTAINER NEEDLE 21G 0.8X40mm a 100 |  |  |  | kom. | 27000
| 2 | VACUTAINER NEEDLE 21G sa indikatorom protoka i zaštitnim poklopcem 0.8X40mm a 50 |  |  |  | kom. | 200
| 3 | EPRUVETA KKS 3ml. EDTA 100 kom |  |  |  | kom. | 30000
| 4 | EPRUVETA ST. ZA SE 5ml |  |  |  | kom. | 3400
| 5 | EPRUVETE PL. ZA SERUM 10ml 100 kom |  |  |  | kom. | 27700
| 6 | EPRUVETE PL. ZA KOAGULACIJU sa duplim zidom2,7 ml 100 kom |  |  |  | kom. | 20000
| 7 | EPRUVETE ZA LITIJUM HEPARIN I MEHANIČKIM SEPARATOROM 4-6 ml 100 kom |  |  |  | kom. | 200
| 8 | EPRUVETA ZA GLUKOZU 2 ML |  |  |  | kom. | 300
| 9 | EPRUVETA SA TROMBINOM -GELOM 5 ML 100 kom |  |  |  | kom. | 2200
| 10 | LUER ADAPTER |  |  |  | kom. | 100
| 11 | HOLDER |  |  |  | kom. | 30
10 |  | PVC ŠPRICEVI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PVC ŠPRIC A 2ML a 100 kom |  |  |  | kom. | 80000
| 2 | PVC ŠPRIC A 5ML a 100 kom |  |  |  | kom. | 120000
| 3 | PVC ŠPRIC A 10ML a 100 kom |  |  |  | kom. | 110000
| 4 | PVC ŠPRIC A 20 ML a 80 kom |  |  |  | kom. | 100000
| 5 | PVC ŠPRIC KATETER 100 ml. LUER DISPORE |  |  |  | kom. | 1500
| 6 | PVC ŠPRIC 20ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA INFUZIONIM PUMPAMA……. |  |  |  | kom. | 200
| 7 | PVC ŠPRIC 50ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA INFUZIONIM PUMPAMA……. |  |  |  | kom. | 3000
| 8 | PVC ŠPRIC A 1ML a 100 kom |  |  |  | kom. | 8000
11 |  | PERFUSORI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PERFUSOR TUB. 1,5 X 27 mm/200 |  |  |  | kom. | 3050
| 2 | PERFUSOR 50 ml -spric+igla |  |  |  | kom. | 1170
12 |  | DISCOFIX SLAVINE
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | DISCOFIX SLAVINA 15CM |  |  |  | kom. | 335
| 2 | DISCOFIX-3 blue rot 360 |  |  |  | kom. | 5000
USLOVI:
Partija 10.Dokaz o kompatibilnosti - dostaviti izjavu proizvodjaca infuzionih pumpi o kompatibilnosti ponudjenih spriceva, ili uputstvo za upotrebu infuzionih pumpi.
Partija 5. Uslov za ispravnost partije dostava uzoraka za svaku stavku,dostaviti sertifikat o sterilnosti,proizvođački sertifikat za svaku stavku iz partije,igle, Rešenje ALIMS,Katalog;dokaz da je ponuđeno dobro u skladu sa standardom ISO 9626;1995/A 1:2001.(SRPS EN ISO 9626:2011) i EN ISO 7864:1995) SRPS EN 7864:2011); dokument o usklađenosti sa evropskom direktivom za medicinska sredsva 93/42 EEC; Sertifikat proizvođača ponuđenog dobra ISO 13485.