|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3620 /4-6

Датум: 19. 12. 2017.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Института за плућне болести Војводине бр. 3620/2 од 08. 12. 2017. године, сачинила је

III измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА И НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 4, ЈНMВ 17/2017.

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА И НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 4, ЈНMВ 17/2017, мења се следеће:

- У Поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. мења се тачка 2.Техничке карактеристике: (спецификација), квалитет, количина и опис добра и то Образац Техничке карактеристике (спецификација) за партију бр. 1 на следећи начин:

Ставка 1 - BOLNIČKI KREVET

- Мења се део који гласи:“Podešavanje Tr+15°/Atr-150°, dozvoljeno odstupanje ±1°, putem elektromotora.”, тако да гласи: “Podešavanje Tr+15°/Atr-150°, dozvoljeno odstupanje ±3°, putem elektromotora.”

- У Поглављу VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, мења се Образац понуде у тачки 5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  и то табеларни део Обрасца:

Ставка 1 - BOLNIČKI KREVET

- Мења се део који гласи:“Podešavanje Tr+15°/Atr-150°, dozvoljeno odstupanje ±1°, putem elektromotora.”, тако да гласи: “Podešavanje Tr+15°/Atr-150°, dozvoljeno odstupanje ±3°, putem elektromotora.”

- У Поглављу VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, мења се Образац структуре цене :

Ставка 1 - BOLNIČKI KREVET

- Мења се део који гласи:“Podešavanje Tr+15°/Atr-150°, dozvoljeno odstupanje ±1°, putem elektromotora.”, тако да гласи: “Podešavanje Tr+15°/Atr-150°, dozvoljeno odstupanje ±3°, putem elektromotora.”

Прилози:

- Измењен образац техничке карактеристике за партију бр. 1

- Измењен Образац понуде и Образац структуре цене за партије бр. 1-4

Сходно чл. 63. став 1. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ