|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3620 /4-4

Датум: 18. 12. 2017.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Института за плућне болести Војводине бр. 3620/2 од 08. 12. 2017. године, сачинила је

II измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА И НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 4, ЈНMВ 17/2017.

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА И НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 4, ЈНMВ 17/2017, мења се следеће:

- У Поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у делу 1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА  мења се тачка 5) и гласи:

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом

а) Услов: Да понуђач располаже са најмање 2 (два) запослена или по другом основу ангажована радника, који ће бити одговорни за извршење уговорених обавеза и који су стручно оспособљени за извршење предмета јавне набавке (монтери) (за партије бр. 2, 3 и 4).

б) Услов: Да понуђач располаже са најмање 1 (једним) овлашћеним сервисером, са одговарајућим сертификатом који ће бити одговоран за сервисирање добара која су предмет јавне набавке у гарантном року (за све партије).

- Напомена: Понуђач за партије 2, 3 и 4 може доставити овлашћење понуђача односно произвођача уместо сертификата .

У Поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у делу 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА мења се тачка 1) и гласи:

Доказ: Попуњен, потписан и пeчатом оверен Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац изјаве дат је у поглављу VII, Образац 10), и то:

а) Услов: Да понуђач располаже са најмање 2 (два) запослена или по другом основу ангажована радника, који ће бити одговорни за извршење уговорених обавеза и који су стручно оспособљени за извршење предмета јавне набавке (монтери) (за партије бр. 2, 3 и 4).

б) Улов: Да понуђач располаже са најмање 1 (једним) овлашћеним сервисером, са одговарајућим сертификатом који ће бити одговоран за сервисирање добара која су предмет јавне набавке у гарантном року (за све партије).

- Напомена: Понуђач за партије 2, 3 и 4 може доставити овлашћење понуђача односно произвођача уместо сертификата .

- У Поглављу VII Обрасци који чине саставни део понуде мења се Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац 10) и то тачка б) и гласи:

б) Да располажемо са најмање 1 (једним) овлашћеним сервисером, са одговарајућим сертификатом који ће бити одговоран за сервисирање добара која су предмет јавне набавке у гарантном року (за све партије) и то:

| Редни број | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | СТРУЧНА СПРЕМА |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Напомена: Понуђач за партије 2, 3 и 4 може доставити овлашћење понуђача односно произвођача уместо сертификата .

- У Поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. мења се тачка 2.Техничке карактеристике: (спецификација), квалитет, количина и опис добра и то Образац Техничке карактеристике (спецификација) за партију бр. 1 на следећи начин:

Ставка 1 - BOLNIČKI KREVET

- Мења се део који гласи:“Ležna ploča četvorodelna - sastoji se od segemenata izrađenih od ABS plastike, koji se po potrebi mogu skidati. Položaj uzglavlja, leđnog i bedrenog dela reguliše se putem elektromotora. Ploča je propusna za X zrake.”, тако да гласи: “Ležna ploča četvorodelna - sastoji se od segemenata izrađenih od ABS plastike, koji se po potrebi mogu skidati. Položaj uzglavlja, leđnog i bedrenog dela reguliše se putem elektromotora.”

- Мења се део који гласи: “ Ležne ploče najmanje 200x90cm.”, тако да гласи: “ Ležne ploče najmanje 200x90cm ±5%”

Ставка 2 - POKRETNI ORMARIĆ UZ KREVET SA RASKLOPIVOM PLOČOM ZA OBEDOVANJE

- Мења се део који гласи: “ Ploča za hranjenje podesiva po visini u opsegu 75 do 105cm ili širem.”, тако да гласи: “ Ploča za hranjenje podesiva po visini u opsegu 80 do 105cm ili širem.”

- Мења се део који гласи: “ Ormana: 50x50x90cm ±5%.”, тако да гласи: “ Ormana: širina 45-55cm, dužina 45-55cm, visina 80-90cm.”

- Мења се део који гласи: “ ploče: 60x33cm ±3%.”, тако да гласи: “ ploče za hranjenje: širina 60cm ±3%, dužina 30-45cm.”

- Мења се део који гласи: “ Telo ( konstrukcija) ormarića izrađeno od metala i zaštićeno praškastom bojom, nanesenom elektrostatski.”, тако да гласи: “ Telo ( konstrukcija) ormarića izrađeno od metala i zaštićeno bojom koja je otporna na habanje i koroziju.”

- У Поглављу VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, мења се Образац понуде у тачки 5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  и то табеларни део Обрасца:

Ставка 1 - BOLNIČKI KREVET

- Мења се део који гласи:“Ležna ploča četvorodelna - sastoji se od segemenata izrađenih od ABS plastike, koji se po potrebi mogu skidati. Položaj uzglavlja, leđnog i bedrenog dela reguliše se putem elektromotora. Ploča je propusna za X zrake.”, тако да гласи: “Ležna ploča četvorodelna - sastoji se od segemenata izrađenih od ABS plastike, koji se po potrebi mogu skidati. Položaj uzglavlja, leđnog i bedrenog dela reguliše se putem elektromotora.”

- Мења се део који гласи: “ Ležne ploče najmanje 200x90cm.”, тако да гласи: “ Ležne ploče najmanje 200x90cm ±5%”

Ставка 2 - POKRETNI ORMARIĆ UZ KREVET SA RASKLOPIVOM PLOČOM ZA OBEDOVANJE

- Мења се део који гласи: “ Ploča za hranjenje podesiva po visini u opsegu 75 do 105cm ili širem.”, тако да гласи: “ Ploča za hranjenje podesiva po visini u opsegu 80 do 105cm ili širem.”

- Мења се део који гласи: “ Ormana: 50x50x90cm ±5%.”, тако да гласи: “ Ormana: širina 45-55cm, dužina 45-55cm, visina 80-90cm.”

- Мења се део који гласи: “ ploče: 60x33cm ±3%.”, тако да гласи: “ ploče za hranjenje: širina 60cm ±3%, dužina 30-45cm.”

- Мења се део који гласи: “ Telo ( konstrukcija) ormarića izrađeno od metala i zaštićeno praškastom bojom, nanesenom elektrostatski.”, тако да гласи: “ Telo ( konstrukcija) ormarića izrađeno od metala i zaštićeno bojom koja je otporna na habanje i koroziju.”

- У Поглављу VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, мења се Образац структуре цене :

Ставка 1 - BOLNIČKI KREVET

- Мења се део који гласи:“Ležna ploča četvorodelna - sastoji se od segemenata izrađenih od ABS plastike, koji se po potrebi mogu skidati. Položaj uzglavlja, leđnog i bedrenog dela reguliše se putem elektromotora. Ploča je propusna za X zrake.”, тако да гласи: “Ležna ploča četvorodelna - sastoji se od segemenata izrađenih od ABS plastike, koji se po potrebi mogu skidati. Položaj uzglavlja, leđnog i bedrenog dela reguliše se putem elektromotora.”

- Мења се део који гласи: “ Ležne ploče najmanje 200x90cm.”, тако да гласи: “ Ležne ploče najmanje 200x90cm ±5%”

Ставка 2 - POKRETNI ORMARIĆ UZ KREVET SA RASKLOPIVOM PLOČOM ZA OBEDOVANJE

- Мења се део који гласи: “ Ploča za hranjenje podesiva po visini u opsegu 75 do 105cm ili širem.”, тако да гласи: “ Ploča za hranjenje podesiva po visini u opsegu 80 do 105cm ili širem.”

- Мења се део који гласи: “ Ormana: 50x50x90cm ±5%.”, тако да гласи: “ Ormana: širina 45-55cm, dužina 45-55cm, visina 80-90cm.”

- Мења се део који гласи: “ ploče: 60x33cm ±3%.”, тако да гласи: “ ploče za hranjenje: širina 60cm ±3%, dužina 30-45cm.”

- Мења се део који гласи: “ Telo ( konstrukcija) ormarića izrađeno od metala i zaštićeno praškastom bojom, nanesenom elektrostatski.”, тако да гласи: “ Telo ( konstrukcija) ormarića izrađeno od metala i zaštićeno bojom koja je otporna na habanje i koroziju.”

Прилози:

- Измењен образац техничке карактеристике за партију бр. 1

- Измењен Образац понуде и Образац структуре цене за партије бр. 1-4

- Измењена конкурсна документација

Сходно чл. 63. став 1. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ